招标编号：DCZ20131189

统计编号：LNZC20131100129

大连医科大学天然产物高通量筛选及应用平台建设项目采购

招 标 文 件

大连机械设备成套公司

中国  大连

2013年11月

目  录

投标邀请	3

第1章  投标人须知及前附表	6

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	11

五、开标	12

六、评标	13

七、授予合同	15

第3章  货物需求及技术规格	30

第4章  投标函格式和投标保证金格式	39

第5章  投标报价表	42

第6章  资格证明文件	47

# 投标邀请

招标编号：DCZ20131189

统计编号：LNZC20131100129

项目名称：大连医科大学天然产物高通量筛选及应用平台建设项目采购

招标人：大连医科大学

招标代理机构：大连机械设备成套公司

1.大连机械设备成套公司受大连医科大学的委托，为大连医科大学天然产物高通量筛选及应用平台建设项目采购进行公开招标,并通过媒体发出招标邀请，欢迎符合资格条件的投标人前来参加投标。

2.招标内容：

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 自动聚焦式多功能微板检测仪（配2个注射泵） | 台 | 1 |
| B | 自动收集制备型高效液相色谱工作站 | 台 | 1 |
|  | 分析型高效液相色谱仪 | 台 | 1 |
| C | 多功能动物生理分析系统 | 台 | 1 |
| D | 膜片钳系统 | 台 | 1 |
| E | 分析型流式细胞分析仪 | 台 | 2 |
| F | Ussing Chamber短路电流测定系统 | 台 | 1 |
| G | 动物麻醉机 | 台 | 1 |
| H | 大型旋转蒸发仪 | 台 | 1 |

（具体内容及技术要求详见招标文件第3章）

本项目采购内容分为8个合同包，投标人可兼投兼中，投标人对所投包的采购内容必须全投，否则其投标无效。

3.投标人除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备的资格条件：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

（2）、应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

（3）、本项目不允许联合体投标；

（4）、投标人须是在中国境内注册的独立企业法人；

（5）、代理经销商须具有所投产品的合法有效授权。

4. 投标人报名时须提供下列复印件各一套并加盖公章：企业法人营业执照副本、税务登记证副本，资格初审（仅限于购买招标文件）合格后方可购买招标文件。

5.交货时间：合同签订后3个月。

6.大连医科大学以财政性资金用于支付该项目费用。

7.招标文件发售的时间、地点：2013年X月X日至X月X日北京时间每天8:30至17:00,在大连机械设备成套公司发售（节假日除外）。

8.招标文件售价：每份300元人民币，需邮寄另加50元特快专递费。

9．所有投标书应用中文编写，一套正本，四套副本，并附有投标保证金。投标保证金可采用支票、汇票任何形式之一种。

10．投标文件及投标保证金递交的截止时间及地点：2013年X月X日13:30时（北京时间）大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼），逾期不予受理。

11．开标时间与地点：2013年X月X日13:30时（北京时间）大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼）。

12．联系方式：

招标人：大连医科大学

联系人：郭欣

联系电话：0411--86110177

招标代理机构：大连机械设备成套公司

地址：大连市沙河口区西南路558-7

邮政编码：116021

电话：0411-83608842-119

传真：0411-83683835

联系人：郭崇瑾

电子邮箱：guochongjin@163.com

开户名称：大连机械设备成套公司；

开户行：中国银行大连沙河口支行；

账号：314256319366；

# 第1章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称：大连医科大学天然产物高通量筛选及应用平台建设项目采购 |
| 2 | 2 | 招标人：大连医科大学 招标代理机构：大连机械设备成套公司 招标方：招标人和招标代理机构 |
| 3 | 10 | 投标报价： 所有工程及货物安装到采购人指定位置的价格（包括出厂价+税费+运费+保险费+安装费+调试费等与伴随货物交运和售后服务有关的所有费用）。 投标货币：国产货物以人民币报价，进口货物以美元（到岸价）报价。 |
| 4 | 14 | 投标保证金金额： 5000元人民币 投标保证金递交时间及地点：开标时间提前两天到大连机械设备成套公司财务部递交（北京时间每天8：30—16：30，公休日、节假日除外）外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连机械设备成套公司；开户行：中国银行大连沙河口支行 帐号：314256319366（汇款以到帐时间为准）。 |
| 5 | 15.1 | 投标有效期：开标之日起90个日历日 |
| 6 | 16 | 副本的份数：4 |
| 7 | 17 | 投标文件递交时间及地点: 2013年X月X日13:00-13:30时（北京时间）递交到大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼）。 “投标项目名称：大连医科大学天然产物高通量筛选及应用平台建设项目采购 招标编号：DCZ20131189 投标人： ” |
| 8 | 21.1 | 开标日期：2013年 月 日13:30时（北京时间） 开标地点：大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼）。 |
| 9 | 30 | 合同签字地点：大连医科大学 |
| 10 | 26.2 | 评标办法：综合评分法 |

投标人须知

## 一、总则

### 1．资金来源

1.1大连医科大学以财政性资金用于支付“投标人须知前附表”第1项所述项目的费用，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标人、招标代理机构、招标方及合格的投标人、合格的货物与服务

2.1招标人：大连医科大学。

2.2招标代理机构：大连机械设备成套公司。

2.3招标方：招标方是指招标人和招标代理机构。

2.4投标人在过去和现在都不应与为招标人在本次招标项下拟采购的货物从事设计、编制技术规格和其他文件提供咨询服务的公司及其附属机构有任何直接和间接的联系。

2.5投标人只有在法律上和财务上独立，根据商业法规运营，并且不是招标人的附属机构才可以参与本项目的投标。

2.6本款所述的“来源地”系指货物生产或提供伴随服务的来源地。

2.7货物和服务的来源地有别于投标人属地，本合同的一切费用支付仅限于这些货物和服务。

2.8投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件，并且有能力提供本次招标货物和服务的国内具有法人资格的投标人。

### 3．投标费用

3.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 4．招标文件构成

4.1招标文件包括：

投标邀请

第1章    投标人须知及前附表

第2章    合同条款及前附表

第3章    货物需求及技术规格

第4章    投标函格式和投标保证金格式

第5章    投标报价表

第6章    资格证明文件

附     开标一览表

评分标准表

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款，项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，是投标人的风险。根据25.3条的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

### 5．招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期五(5)天以前按招标文件中的通讯地址以书面形式如传真等通知招标代理机构，招标代理机构对投标截止期五(5)天以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

### 6．招标文件的修改

6.1在投标截止期前，招标代理机构依法可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式，包括传真，通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

6.3为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可以自行决定，依法延长投标截止日期。

## 三、投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

### 8．投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）按照第9、10和11条要求填写的投标函格式、投标报价表；

（2）按照第12条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

（3）按照第13条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及其服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定；

（4）按照第14条规定要求提交的投标保证金；

（5）商务部分（格式自行拟定）；

（6）技术部分（格式自行拟定）；

（7）所投产品的合法有效授权；

（8）提供设备彩色图片及说明书；

（9）开标一览表（按要求单独密封、递交）。

### 9．投标函格式

9.1投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件，说明所提供的货物和服务、简介、来源、数量及价格。

### 10．投标报价

10.1投标人应在投标分项报价表上标明本合同提供货物单价、总价和及全部相关服务费用。

10.2投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）货物单价和总价

（2）为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于安装、调试，培训及技术服务费用等）

（3）货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运及售后服务的有关费用。

（4）投标人须知前附表中列出的其他服务的费用。

（5）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

10.3投标人对每种货物只允许有一个报价。招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。

10.4投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

10.5投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6投标人不得以低于成本的报价竞标。

10.7 招标方不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

### 11．投标货币

11.1国产货物以人民币报价，进口货物以美元（到岸价）报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1按照第8条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；

12.2投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应使招标人满意：

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；

（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养、修理和备件储存的义务。

12.3投标人应填写并提交招标文件上第6章所附的“资格证明文件”。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1按照第8条规定，投标人应提交本项目所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明，并要由装运时出具的来源地证书证实。

13.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致文件可以是文字资料、图纸、说明书和数据，投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）逐条填报货物技术规范偏离表；

（3）交货清单；

### 14．投标保证金

14.1投标人应提交一笔不少于“投标人须知前附表”第4项规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

投标保证金是为了保护招标方免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标方在因投标人的行为受到损害时可根据第14.6条的规定没收投标人的投标保证金。

14.2投标保证金应为支票、汇票 (人民币)。

14.3在开标时，凡没有随附投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

14.4未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还（无息）。

14.5中标人的投标保证金，中标人在提交了招标服务费并按第30条签订合同后五个工作日内，予以退还（无息）。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未能根据第30条规定签订合同；

（3）投标人弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

（4）因中标人过错被废除授标；

（5）法律法规规定其它损害招标人利益的情形。

### 15．投标有效期

15.1所有投标应从第21条规定的开标之日起，在“投标人须知前附表”第5项所规定的以日历天计算的投标有效期内有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理机构可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如传真等。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1投标人应按照投标人须知第8条的要求，准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”第6项规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件的正本和所有的副本均需打印并由投标人盖章或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

16.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字，涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人签字或盖章或其授权代表签字。

## 四、投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1投标文件须按以下方法装袋密封：

17.1.1投标文件密封袋内装投标文件正、副本。封口处应有投标人盖章或是其授权代表的签字。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。

17.2如果外层信封未按第17.1条要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

17.3为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。

### 18．投标截止日期

18.1招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请书中规定的截止时间。

18.2招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

### 19．迟交的投标文件

19.1按照第18条规定，招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到书面通知。

20.2投标人的修改或撤回通知书应按第17条规定编制、密封、标记和发送，并应在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4根据第14.6条规定，在投标截止期(第18条)至招标代理机构在第15条规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标

### 21．开标

21.1招标代理机构将在“投标人须知前附表”第8项规定的时间和地点组织公开开标。投标人法定代表人或其授权投标代表须参加开标会,并签名报到以证明其出席。

21.2按照第20条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

21.3开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。

21.4招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按第21.3条的规定在开标时宣读的全部内容。

21.5投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

21.5.1投标文件未按规定密封的；

21.5.2投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊的；

21.5.3投标文件未按招标文件规定格式投标人盖章或投标人法定代表人签字或委托代理人签字的；或者委托代理人没有合法、有效委托书（原件）；

21.5.4未交纳投标保证金或交纳金额不足的；

21.5.5有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的；

21.5.6投标文件逾期送达；

21.5.7投标人法定代表人或其授权代表未参加开标会议或未在唱标记录上签字的；

21.5.8投标人的投标文件有实质上不响应招标文件要求的；

21.5.9投标人资格不符合招标文件要求的，未按招标文件规定提交资格证明文件的；

21.5.10投标人提供虚假材料的；

21.5.11 投标报价明显低于成本价格的；

21.5.12 供货时间不满足招标文件要求；

## 六、评标

### 22．评标委员会的组成

22.1受大连医科大学的委托，招标代理机构依法组建评标委员会。

22.2评标委员会由大连医科大学的代表和有关方面的专家组成。

22.3与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

### 23．评标过程的保密性

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

### 24．投标文件的澄清

24.1为有助于对投标文件的审查，评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式包括传真提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

24.2评标委员会认为最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，将要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。据此，评标委员会将判定最低投标报价是否不合理或者低于成本。

### 25．投标文件的初审

25.1开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

25.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量、性能或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）当总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

25.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

### 26．投标文件的评价、比较和中标候选人的推荐

26.1本项目的评标方法采用综合评分法。评标委员会将按照第25条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评分和比较。

26.2评分因素及权重。详见评标方法。

26.3打分方法：各项评分因素的满分均为100分，评标委员会每位成员分别计算出每个有效投标人各项评分因素的汇总得分。以各项因素的汇总得分乘以该项评分因素所占的权重，然后累加。计算出每个投标人的评标总得分。计算方法如下：

评标总得分=F1×A1+ F2×A2+………Fn×An，其中F1、F2 、………Fn分别为各项评分因素的汇总得分； A1、A2、………An 分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+………+An=1）。

注：后附评分标准表

26.4中标条件：

（1）投标文件符合招标文件要求；

（2）经对招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，评标总得分最高；

（3）有执行合同的能力。

26.5评标委员会完成评标后，向招标人推荐合格中标候选人，招标人确定中标人。招标代理机构向大连医科大学提出书面评标报告。

## 七、授予合同

### 27．合同授予标准

27.1招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意地履行合同义务的投标人。

### 28．资格后审

28.1招标方将对中标候选人是否有能力履行合同、承担相应的义务作出确认。

28.2上述审查将考虑中标候选人的财务、技术和供货能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的声明文件以及招标方认为必要的和合适的其他资料。

28.3如果有必要招标方可对中标候选人进行技术询问，或对其所选设备、竣工的项目进行实地考察；

28.4如果中标候选人被确认为无能力履行合同，其投标将被拒绝。

28.5在中标候选人被确认为无能力履行合同，其投标将被拒绝的情况下，评标委员会可推荐其他合格中标候选人或重新组织采购。

28.6招标方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29．中标通知书

29.1招标代理机构应当在规定时间内向大连医科大学提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经大连医科大学审查后，方可发放“中标通知书”。

29.2 中标通知书经备案后，招标代理机构应当在3日内向中标人发出中标通知书，并按规定将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

### 30．签订合同

30.1招标代理机构组织招标人和中标人在“投标人须知前附表”规定的地点签订合同。

30.2中标人在收到中标通知书后15个工作日内，与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为该书面合同的附件。

30.3如果中标人没有按照上述第30.l或30.2条规定执行，取消该中标资格，并没收其投标保证金，在此情况下评标委员会可推荐其他合格中标候选人或重新组织采购。

### 31．腐败和欺诈行为

31.1此合同项下的招标人和投标人在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准。

（1）为此目的，定义：(a)“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响招标人在采购过程或合同实施过程中的行为；(b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争所能获得的权益。

（2）如果招标人认为评标委员会所建议的中标候选人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则拒绝接受该授标建议。

### 32．招标代理机构服务费

32.1招标代理机构向中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的规定和标准收取中标服务费。（见32.3）

32.2中标人应在收到招标代理机构的通知后三(3)天内将中标服务费一次性付清，并领取中标通知书。

32.3招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4万元

（2000—1000）万元×0.5％＝5万元

合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9（万元）

32.4本次招标按货物招标标准收取。

# 第2章  合同条款及前附表

合同条款前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1.（6） | 买方：系指大连医科大学 |
| 1.1.（7） | 卖方：系指中标人。在合同执行阶段称为卖方。 |
| 1.1.（8） | 项目现场：大连医科大学 |
| 6.1 | 合同标的：招标内容中所述设备及伴随服务 |
| 7.1 | 交货期：见第3章货物需求及技术规格书中规定。 |
| 8.1 | 交货地点：大连医科大学指定地点 |
| 10.2 | 付款形式：银行支票或汇票。 |
| 10.3 | 合同价款的支付： 进口货物：买方应在装运前，通过银行开立以卖方为受益人且金额等于合同总值90%的不可撤销信用证。货物装运完毕后，卖方凭装运单据向银行议付90%的货款；货物到达买方所在地且买方验收合格并质保期满一年后，卖方凭买方出具的最终验收报告向银行议付10%的货款。 国产货物：在货物到场安装验收合格后支付合同总价90%，预留合同总价的10%作为质保金，质保期满后付清。 |
| 15.1 | 应提供的伴随服务： 1、提供货物的运输、装卸、验收等与伴随货物交运及售后服务的有关费用，其费用包含在合同价中。 2、在货物质量保证期内，如出现质量问题，卖方应及时免费予以现场维修或更换（投标时应进行响应）。 3、在货物质量保证期外，应及时提供终身维护服务（投标时应进行响应）。买方可选择质量保证期外的其他维修服务商。 |

合同条款

### 1．定义

  - 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

（3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料。

（4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“买方”系指在合同条款前附表中指明的购买货物和服务的单位。

（7）“卖方”系指在合同条款前附表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

（8）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同条款前附表中指明。

（9）“天”指日历天数。

### 2．适用性

2.1本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3．标准

3.1本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 4．使用合同文件和资料

4.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。

4.3除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

### 5．专利权

5.1卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

### 6．合同标的

6.1合同标的：见合同条款前附表。

6.2货物规格、型号、数量：见投标文件“投标分项报价表”。

6.3合同供货范围包括所有货物、配件、技术资料。执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，包括发货清单中未列入而确实属于卖方供货范围内或“技术规格书”（第3章）对货物的性能要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的货物、技术资料等补齐，且不再发生费用问题。

### 7．交货期

7.1交货期：见第3章技术规格书中规定。

### 8．交货地点

8.1交货地点：见第3章技术规格书中规定。

### 9．合同价格

9.1本合同价即合同总价为      万元(大写:      )。

9.2合同的分项价格见投标文件“投标分项报价表”。

9.3本合同总价在合同交货期内为不变价。

### 10．付款

10.1本合同使用货币种类为人民币。

10.2付款形式：见合同条款前附表。

10.3合同价款的支付：见合同条款前附表。

### 11．检验与验收

11.1验收要求

11.1.1由卖方供应的所有合同货物，在生产过程中都必须进行严格的检验和试验。买方可根据需要随时派人到卖方工厂检查生产技术情况或派专人驻厂监造和抽检产品的质量，卖方应予配合，并提供各种便利条件。一切因监造、检验和验收所发生的费用均由卖方支付。

11.1.2检验、试验和验收程序

合同项下货物的检验、试验和验收程序如下：

（1）货物出厂前检查；

（2）到货验收；

（3）预验收；（如果需要）

（4）最终验收。

11.1.3检验试验根据“技术规格书”（第3章）的要求及国家有关机构发布的最新版本的标准进行。任何情况下，某一步骤检验和试验的结果均不能免除卖方于后续试验、检验和验收程序中的合同责任。

11.1.4除合同规定由买方负担检验试验费用的情形外，进行上述检验试验所发生的费用和风险，均由卖方承担。

11.2货物出厂前检查

11.2.1货物出厂前检查按“技术规格书”执行。卖方对所有试验的结果、步骤、数据等须有原始记录，这些记录必要时由双方代表签字。

11.3到货验收

11.3.1货物运到现场后，卖方应及时通知买方并尽快检验货物的数量、规格和质量，并向买方提交证明货物合格的相关文件。

11.3.2现场检验时，如发现货物由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合质量标准规定时，应做好记录，并由双方代表签字，各执1份。对损坏、短缺或不符合质量标准的货物，卖方接到买方通知后，应及时提供或替换相应的货物，但费用由卖方自负。

11.4预验收（如果需要）

11.4.1预验收即货物安装调试合格，达到使用标准时的验收。由买方组织，卖方参加。如卖方所供的货物按“技术规格书”及国家有关机构发布的最新版本的标准验收合格，则预验收通过。

11.5最终验收

11.5.1最终验收指卖方履行完质量保证期的责任和义务，或合同条款前附表规定的期限，由买方主持、卖方参加进行的验收。

11.6第11条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

### 12．包装

12.1卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

### 13．装运标记

13.1卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）发货标记

（4）收货人编号

（5）目的地

（6）货物名称、品目号和箱号

（7）毛重/净重（用公斤表示）

（8）尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

13.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

### 14．运输和保险

14.1卖方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

14.2卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。

### 15．伴随服务

15.1卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款前附表”与第3章“技术规格书”规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供系统的现场安装和/或试运行；

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

（3）提供系统详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对系统实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的及系统的安装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

15.2卖方应提供“合同条款前附表”/第3章“技术规格书”中规定的所有服务。伴随服务的费用已包括在合同价中。

### 16．备品备件

16.1卖方应提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方可能从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

### 17．质量保证

17.1卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

17.2本保证应在合同货物通过验收后的一定期限内保持有效。

17.3买方应尽快以书面形式通知卖方质量保证期内所发现的缺陷。

17.4卖方收到通知后将在投标文件售后服务措施提出的时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

17.5如果卖方收到通知后在承诺的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

### 18．索赔

18.1如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第17条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第13条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

18.2如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从货款或质保金中扣回索赔金额。

### 19．变更指令

19.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货期；

（4）交货地点；

（5）卖方提供的服务。

19.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货及安装时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

### 20．合同修改

20.1除了合同条款第19条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

### 21．转让

21.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 22．分包

22.1对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 23．卖方履约延误

23.1卖方应按照招标文件中规定的交货及安装时间交货和提供服务。

23.2在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后十五（15）天内对情况进行评价，并书面确定是否同意延长交货及安装时间。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

23.3除了合同条款第27条的情况外，除非拖延是根据合同条款第19条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第24条的规定被收取误期赔偿费。

### 24．违约赔偿

24.1除合同条款第26条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周，赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止，不满1周按1周计算。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第25条的规定终止合同。

24.2如果由于买方的原因迟付货款或无故不接收货物,买方须按下列比例支付违约金:

迟付货款或无故不接收货物1-4周，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.1%；

迟付货款或无故不接收货物5-8周，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.2%；

迟付货款或无故不接收货物9周以上，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.3%；

不满1周按1周计算。

买方支付迟付款违约金总额不超过合同总价的3%。

### 25．违约终止合同

25.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施无效的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第19条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此，定义下述条件：

（a）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

（b）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

25.2如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

### 26．不可抗力

26.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

26.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

26.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 27．因破产而终止合同

27.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 28．因买方的便利而终止合同

28.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

28.2对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

### 29．争议的解决

29.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点应在买方单位所在地。

29.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

29.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

29.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 30．合同语言

30.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

### 31．适用法律

31.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 32．通知

32.1本合同一方给对方的通知应用书面形式传真到对方。

32.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

### 33．税款

33.1按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

33.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

### 34．合同生效及其他

34.1本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

34.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）报价函、报价汇总表、分项报价表；

（2）中标通知书；

（3）合同条款前附表；

（4）合同条款及合同附件；

（5）招标文件；

（6）投标文件；

（7）其他构成本合同的文件。

考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款或其他按合同规定应支付的金额。

双方在    年   月    日签署本协议。

| 买方代表姓名 买方代表签字 买方名称 | 卖方代表姓名 卖方代表签字 卖方名称 |
| --- | --- |

买方公章                                卖方公章

开户行                                  开户行

账号                                    账号

# 第3章  货物需求及技术规格

货物需求及技术规格

- 货物需求一览表：

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 自动聚焦式多功能微板检测仪（配2个注射泵） | 台 | 1 | 进口设备 |
| B | 自动收集制备型高效液相色谱工作站 | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 分析型高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 进口设备 |
| C | 多功能动物生理分析系统 | 台 | 1 | 进口设备 |
| D | 膜片钳系统 | 台 | 1 | 进口设备 |
| E | 分析型流式细胞分析仪 | 台 | 2 | 进口设备 |
| F | Ussing Chamber短路电流测定系统 | 台 | 1 | 进口设备 |
| G | 动物麻醉机 | 台 | 1 | 进口设备 |
| H | 大型旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 进口设备 |

二、具体技术规格：

A包：自动聚焦式多功能微板检测仪（配2个注射泵）  1台

一、用途：

可应用于从细胞学测定，信号转导测定，免疫学测定到动力学研究，药物筛选的各种应用：

（1）结合分析：免疫测定，受体分析

（2）功能细胞受体配体结合分析，如GPCR受体分析

细胞分析：细胞毒性，细胞存活率，细胞数量测定，细胞增殖，细胞粘附，自然杀伤细胞活性，氧化爆发，钙吸收，报告基因，噬菌作用

（3）动力学分析：酶活性，Ca2+和其他离子通道的测量

（4）激酶及信号转导通路检测

（5）分子相互作用检测

双比率检测，如BRET(生物发光能量共振转移)

（6）药物筛选，药理分析，药毒分析，药代动力学分析；

（7）分子生物学：杂交，DNA定量，基因表达，PCR产物定量，SNP分析

定量：蛋白质，ssDNA,dsDNA,细胞，细菌，细胞毒素毒理学分析；

（8）食品安全，环境检测等；

二、技术指标

1、检测模式：能够进行荧光强度（包括FRET等）、荧光偏振、时间分辨荧光，吸光度和化学发光（包括BRET，闪光及慢发光等）、均相时间分辨荧光（HTRF等）、AlphaScreen和AlphaLisa等多种模式的检测，并通过电脑来控制各个模式的测定；

※2、孔板类型：支持6-3456孔等各种微孔板规格，用户自定义板；

3、读板方式：顶部和底部读板；支持终点法、动力学、顺序多激发、顺序多发射、同时双发射测量、实时比值法（ratiometric）、孔扫描（30x30数据点）等检测方式；

4、具有Z-轴高度自动调整功能（顶读、底读），0.1mm步进；

5、光源类型：高能氙闪灯（Xenon flash）；

※6、检测器：线性CCD，和4个光电倍增管（PMT），适用于不同的模式；可根据不同实验自动化选择PMT；

7、光谱范围

7.1  荧光、时间分辨荧光、荧光偏振：230—900nm

7.2  吸光度：220—1000nm；

7.3  化学发光：230—750nm

8、配有两套进样器

8.1  移液范围为3-350ul，0.5 ul递增

8.2  每个孔可以加不同体积，且每个孔最多可加4次样。

8.3  加样速度：100ul/s-420ul/s，可通过软件控制加样体积。

8.4  超低残留量：<30ul

8.5  可反向注射，回收液体

8.6  特佛龙管道设计

9、温度控制：上下温控室温+5℃ 到45℃，精度控制为0.1℃；温度稳定性 0.2℃， 温度均一性 < 0.5℃。；

10、微孔板混合器可控制时间、力度和方向以线性， 圆形或双圆形的轨道运行。振荡频率100～700rpm；

11、条码阅读：内置3个微孔板条码阅读器

12、光学模块设计：6个内置的光学模块位置，每个模块都有特定的条形码，仪器自动读取条码，进行特定的检测程序

※13、检测灵敏度

13.1  荧光：384孔板：荧光检测限度 ＜0.4 pM荧光素钠（8amol/孔）；1536孔板：荧光检测限度 ＜2.0 pM荧光素钠（16amol/孔）；

13.2  荧光偏振（1 nM荧光素钠，SD）：384孔板：1.0 mp；1536孔板：3.0 mp

13.3  时间分辨荧光（Europium，铕）:384孔板：检测限度为<25 fM（0.5 amol/孔）；1536孔板：检测限度为<100 fM（0.8 amol/孔）；

13.4  化学发光（ATP）：384孔板：＜10amol/孔ATP

※14、吸光度全波长扫描220-1000nm :扫描速度<1秒/孔（1nm步进）

14.1  吸光度检测范围：0.000-4.000OD；

14.2  重复性：0-2 OD：0.010OD，2-3OD：0.030OD；

14.3  准确性 （accuracy）：<1% @2 OD；

14.4  精确度 （precision）: <0.5%@1 OD, <0.8%@2 OD；

14.5  内置1公分比色皿修正功能

15、第三方试剂认证包括：HTRF®；LanthaScreen® Certified Plus；Transcreener® far red FP；Transcreener® red FI；Transcreener® red TR-FRET

16、MARS软件： 人性化软件，图像化视窗式设计

16.1  符合FDA 21 CFR Part 11规格；

16.2  可任意安装多台电脑；

16.3  增益控制（Gain）可通过软件调整或自动增益调整；

16.4  能通过软件全自动控制仪器；

16.5  动态多窗口运行：在同一个实验里以不同的速率收集数据（最多4种速率），慢速及快速动力学-最快可达每秒50次测读；

16.6  随机选取实验参数分析数据；

16.7  具备数据分析所需的一切功能软件和计算方法；

16.8  数据能够以Microsoft Excel等数据软件进行保存。

B包：

一、自动收集制备型高效液相色谱工作站   1台

一、设备用途说明：

主要用于复杂基质中少量化合物的制备功能，兼具分析液相色谱-质谱功能，同时可以根据分子量及紫外吸收光谱信息实现分析及制备功能。如多肽、中药、天然产物、合成化合物等复杂基质组分的分离及纯化。

二、主要部件

2.1自动纯化制备色谱系统

2.2检测器

2.3工作站系统，分离纯化系统

2.4色谱柱：常用C18反相色谱柱（包括分别适合分析色谱及半制备、制备的色谱柱）

三、技术参数及要求：

3.1工作条件：电压AC220V 50HZ；温度15－35度； 湿度30-70％。

3.2 全自动双泵系统

※3.2.1流速范围：0.50-150.00ml/min

※3.2.2流速准确度：要求流速或者10µL/min时，为±1.0%

3.2.3 延迟体积：最大为350µL

3.2.4 流速增量：0.01ml/min

3.2.5 流动相组成：4种

※3.2.6梯度曲线：11条包括1条线性，2条阶梯，4条凹线，4条凸线

※3.2.7操作压力：6000psi

3.2.8检漏测试： 一体化的全自动漏液感应装置

3.2.9 泵密封冲洗：完整的，自动的，可编程控制的

3.3 全自动进样及收集系统

※3.3.1可实现从分析到制备再到馏分分析的全自动化过程

3.3.2进样体积：分析最大100ul，制备进样量：最大达125ml

3.3.3制备进样量：10mg — 5g

※3.3.4样品容量：

进样：可以放置15个微型板（可到384孔）

可放置≥72位进样瓶

可以放置448试管

收集： 可以灵活设置收集管体积和数目

※3.3.5进样循环时间≤30S

3.3.6  交叉污染≤0.05%

3.3.7 全自动收集系统

※3.3.8可按紫外峰强度，峰宽，保留时间，峰纯度、分子量、模拟信号等进行收集

※3.3.9独立的进样针与收集针，减少进样污染

3.4双通道紫外检测器

※3.4.1波长范围：190-700nm

3.4.2基线噪音：〈  0.5×10 -5 AU，  254 nm,1秒时间常数

※3.4.3具有双波长检测功能

3.4.3测量范围：  0.0001-4.000AUFS

※3.5 仪器工作软件

3.5.1软件包括仪器调节、数据采集、数据处理，可同时控制质谱及液相主机及检测器（实验条件设置）。

3.5.2能建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正，需能够完成全自动的条件配置。

3.5.3具备完全独立的纯化软件系统，能自动对色谱峰形进行切割、区分，同时可采用分子量及紫外光谱纯度，保留时间或模拟信号等设定多种收集触发模式进行收集设置。

3.5.4具备Open Access 功能，可以支持多用户入口系统及远程监测功能。

3.5.5具备溶剂及总流速监测功能。

3.5.6具备自动延迟时间测定。

3.5.7具备系统自动保护及运行终止功能。

3.5.8具备馏分混合功能。

3.5.9具备相同馏分自动收集在同一收集管功能。

3.5.10具备紧急收集功能。

3.5.11支持多种检测器联用，可以控制多种收集器。

二、分析型高效液相色谱仪   1台

1、工作条件：

  - 工作电压：220V±10%, 50Hz

  - 温度：4℃-40℃

  - 湿度：<90%相对湿度

2、技术指标：

2.1四元溶剂管理系统

2.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器

2.1.2四元梯度，1-4路溶剂任意混合

2.1.3流量范围：0.000 -10.000mL/min（典型0.050-5.000ml/min），以0.001mL/min为增量

※2.1.4流量精度：＜0.075%RSD（保留小数点后3位有效数字）

2.1.5最大操作压力：5,000psi

2.1.6延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化

2.1.7柱塞清洗：自动，可编程

2.1.8混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

2.1.9流速准确度：±1.0%

2.1.10梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

2.1.11梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化

2.1.12控制器：内置程序控制器，液晶显示，支持仪器面板操作

2.1.13压缩补偿：自动，连续

2.1.14混合方式：低压混合

※2.1.15 梯度模式：预编11种梯度曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型

※2.1.16延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

2.2自动进样器管理系统

2.2.1样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2mL样品瓶

2.2.2进样次数：每个样品1～99次进样

2.2.3进样精度：≤0.5%RSD

2.2.4进样准确度：±２%

2.2.5进样范围：0.1—100µL；可扩展至2000µL（选项）

2.2.6进样线性度：>0.999

2.2.7交叉污染：≤0.005%

2.2.8进样次数：每个样品1～99次进样

2.2.9样品室温度范围（选项）：4°C-40°C，可编程，增量：1°C

2.3柱温箱

2.3.1温度范围：室温以上5℃- 65℃，增量：1℃

2.3.2温控精度0.1℃

2.4二极管阵列检测器

2.4.1波长范围：190-800nm

2.4.2波长准确度：±1nm

2.4.3光学分辨率：1.2nm

2.4.4二极管数：512

2.4.5数字分辨率：1.2nm

2.4.6采样频率：80Hz

2.4.7基线噪音：±1.0×10-5 AU,

2.4.8基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃

2.4.9线性范围：2.0AU

2.4.10吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS

2.4.11光源：氘灯，寿命2000小时

※2.4.12流通池：梯形狭缝池，池长：10mm, 池体积：9.3µL (分析池)

2.4.13流通池耐压：1000psi

3数据管理系统

※3.1是在最新Windows 7  64中文版操作系统下编写和测试。

※3.2原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

※3.3配备最新正版ORACLE® 图文数据库。

3.4登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰

3.5操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

3.6具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。

※3.7≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用

※3.8≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索

3.9报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。

3.10原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

※3.11用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）

3.12用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算

3.13积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分

C包：多功能动物生理分析系统   1台

- 技术规格：

1、八通道数据采集系统

模拟输入

1.1 模拟信号输入通道8 个

1.2 输入接口类型 8 个BNC 接口，4 个POD 差分接口

1.3 输入干扰：75dB (最小)

1.4 放大范围：±2mv 至±10V，12 档；

1.5 低通滤波：1 Hz 到 1 kHz，10 阶（in 2:5:10 steps）;以及 2 kHz, 25kHz

（对噪音信号的过滤有非常重要的意义）

1.6 A/D 转换解析度：16 位

1.7 采样速率： 最高总采样速率400k/s（40 万点/秒），最高单通道采样速率

200k/s。每通道可设置不同采样速率

1.8 模拟输出通道：2 个独立输出(+/-10V)，可输出两个完全不同类别波形的信号

1.9 输出范围：200mA 至10V，六档；

1.10 频率响应：25kHz（10V 量程）

1.11 触发模式 带有外触发、内触发两种触发模式

1.12 数据通信接口类型：USB 2.0

1.13 内置PowerPC 405GPr @ 240 MHz 的CPU 和16 MB SDRAM 内存

1.14 确定通道所接放大器类型的方式：软件。全程控设计，不含旋钮，软件控制所有的硬件设置。

1.15 全金属外壳，使用环保元器件，不含有害重金属

1.16 具有多台记录主机拼组功能，可扩展为最高32 通道数据采集分析系统

1.17 软件功能

a. 单个记录文件最多32 通道，配合多台数据采集主机可以扩展为32 通道数

据采集分析系统

b. 可采用两种不同的记录模式：连续记录或者叠加平均记录

c. 可计算(+/-) dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，

积分，指数运算，对数运算，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平

滑等，选配专业版软件可分析直方图、心电图各参数(P、Q、R、S、T 波波幅、

波宽)、血压/室内压(收缩舒张压、脉压差以及射血时间、等容收缩、收缩心能指

数等参数)、量效关系(EC50 等)、峰形(潜伏期、半峰高等)、心输出量、压力容

积环(收缩末期/舒张末期容积、动脉弹性、每搏功、每搏输出量、射血分数等)

d. 具有真彩色实时频谱分析功能

e. 具有实时自动显示比例调整功能，信号永不超出可视范围

f. 全新刺激输出功能，内置方波脉冲、递增脉冲、双脉冲、三角波、正弦波等，

更提供函数编辑输出功能，可以输出任意波形

g. 具有注释功能，可以在记录时或者记录后添加。预注释功能可以在记录前

设定好注释内容及快捷键，实现记录时一键添加注释。

h. 内嵌心电、心率变异度、血压、呼吸、微血管正态化(Normalization)软件、

峰直方图(可实时显示频谱和功率谱)、峰型分析、量效关系、视频捕捉、昼夜节

律、心输出量(热稀释)、压力容积环分析等10 多个专业化数据分析处理软件模

块，在数据记录的同时自动提取得到统计分析结果并显示出来。并可根据用途暂

时关闭部分功能。

i. 具有模块分析记忆功能，可将分析设置及结果通过分析管理器保存，并随时调用

j. 可编辑的宏命令，提供批处理功能

k. 数据可导出为TXT 文本、EXECL 格式文件、Binary 格式、EDF 通用格式、

Neuroexplorer 文件等

硬件设置可独立保存为设置文件，作为实验模版快速调用

2、动物用生物电放大器

输入配置：1隔离差分输入

输入阻抗：~200MΩ对隔离地

安全认证：IEC601-1 BF

放大范围：±5μV - ±100mV，共14档

增益精度：±1.5%

IMRR：>130dB (@ 50 - 100Hz)

CMMR：>100dB (10 – 1KHz)

低通滤波：标准：50、100、200、500、1K、5K Hz

EEG模式：3、10、30、60、120Hz

高通滤波：标准：0.1、0.3、1、10Hz

EEG模式：0.03、0.1、0.3、1s

陷波滤波：50或60Hz

物理配置

尺寸(h x w x d)： 50mm x 76mm x 260 mm (1.96" x 3.0" x 10.2")

重量：770 g

要求功率：< 2 W

工作条件：0 - 35 °C, 0 - 90% 湿度

可满足心电,脑电,肌电,肠胃电的测量

材质: 不锈钢金属内胆,外套环保绝缘塑料外壳

3、血压换能器

压力范围: –80 至 +380 mmHg用于测量动静脉血压，尿动力学，颅内，肠胃和宫内压力。

激发电压: 4 - 9 V DC

灵敏度: 5 μV/V/mmHg

输出阻抗: 3000 Ω

输入阻抗: 300 Ω

泄漏电流: <4 μA at 250 V AC, 60 Hz

工作温度: +10 to +60 oC

储存温度: –20 to +85 oC

导线长度: 2 m (6.6')

尺寸: 75 x 25 mm (3.0" x 0.98")

重量: 18 g (无导线)

接口: 8-pin DIN

4、桥式放大器

输入数量：			4(8-pin DIN)

输入配置：			差分

放大范围：		±200 μV - ±5V，共14档(连接PowerLab和桥式放大器)

放大精度：		±0.5%-----星号去掉，因为资料上找不到

最大输入电压：	    ±10V

输入阻抗：			2×10kΩ

低通滤波：		1Hz到2kHz，共8档，使信号基线平稳

高通滤波：		DC或0.1Hz，使信号基线平稳

CMRR：			100dB@50Hz

输入噪音：			<1 μVrms

激发和调零

激发电压范围：	    0-20V DC (对地±10V)

传感器驱动电流：	最大±45mA

物理配置

要求功率： 2.5W

材质: 不锈钢金属内胆,外套环保绝缘塑料外壳

5、呼吸放大器（配有小鼠、大鼠、家兔、猪呼吸流量头）

最大量程：±1 inch H2O

放大范围：±20 mV - ±500 mV，共5档(连接PowerLab和肺量计)

最大输入压力：±28.1 inch H2O

温度飘移：每摄氏度为满量程0.05%

最大调零补偿：<满量程1%

响应时间：1ms

预热时间：2分钟

低通滤波：1Hz、10Hz、100kHz

6、呼吸流量头参数：

|  | MLT300L | MLT10L | MLT1L |
| --- | --- | --- | --- |
| 流速 | ±300 L/min | ±10 L/min | ±1 L/min |
| 长度 | 90 mm (3.5") | 55 mm (2.2") | 40 mm (1.6") |
| 重量 | 37g | 22g | 14g |
| 锥形末端 | 29.5 mm (1.2") | N/A | N/A |
| 死腔体积 | ~70 mL | ~2 mL | ~0.6 mL |
| 10 mmH2O下流速 | 125 L/min | 12 L/min | 1.2 L/min |

7、血氧放大器及传感器

测量范围：70 − 100%

测量精度：（饱和度70 − 100%）±2% 浮动——人体手指夹传感器，±4%浮动——耳夹传感器

测量波长：红外线600nm 910nm

测定：每秒1次读数(SpO2 mode)， 每秒75次取样(pulse mode)

信号输出：1.75V 98%

分辨率：1% 步阶

运作温度：0 – 35°C, 湿度：0 – 90 %

8、温度放大器及传感器

输入阻抗：~1 kΩ

温度范围：0 to 20 °C，0 to 50 °C

输出电压：10 mV/°C (0 V = 0 °C)无线性关系

温度精度：±0.2 °C for 35 to 40 °C

±0.5 °C for 0 to 45 °C
±1 °C for 0 to 50 °C

直流漂移：2 μV/°C

相应时间：~40 ms

放大噪音：1 μV p-p (0.1 Hz to 10 Hz)

输入连接：小型T-type链接口

9、离体组织/器官浴槽系统

1）. 浴槽

1.1 浴槽型号：≥10ml，系统含浴槽连接检测功能，浴槽连接不紧密时系统会产生警告信号，以避免漏水、漏电等损毁系统

1.2 浴槽材质：玻璃

※1.3 浴槽加热：循环热空气加热（系统内置）

1.4 温度范围：环境温度至50℃

1.5 温度精度：达到0.1℃

1.6 温度稳定性：± 0.1℃

1.7浴槽废液抽吸：通过软件自动控制废液排除，各浴槽可通过软件设定废液排液速率等，仪器自动进行排液

1.8 浴槽通气：高精度针形阀，各浴槽独立控制

※1.9浴槽缓冲液填充：通过软件自动控制缓冲液填充，各浴槽可通过软件独立设定填充程序，包括填充容量、速率等参数，仪器自动进行填充

2）. 传感器

2.1 张力范围：±200 mN至±1600 mN（用户可自行选择设定范围）, 仪器内置传感器超负荷保护功能，受力过大时会产生警告信号以避免传感器损毁

2.2 输出精度：达到0.1mN

2.3 传感器校正：半自动

2.4 GLP及维护：所有与实验有关的部件均可在短时间内完成更换

3）. 缓冲液存储

3.1缓冲液存储瓶及容量：每台仪器含4个缓冲液存储瓶，每个浴槽都拥有一个完全独立的缓冲液存储瓶，真正实现各浴槽的独立性与统一性

3.2 缓冲液存储瓶加热：系统内置电子加热（各存储瓶均放置于系统内置加热器内）

3.3 安全阀：10 bar

3.4 温度范围：<50 ℃

3.5 温度精度：达到0.1℃

3.6 温度稳定性： ±0.2℃

4）. 连接性

4.1 模拟输出： BNC数据连接线

4.2 数据连接： 两种连接方式。可通过USB（2.0）连接线直接连接电脑，软件自动收集数据，多台仪器可通过USB线连接于同一台电脑组成更多通道系统；还可通过BNC数据线与第三方数据采集系统连接

4.3 电压：100-240V（自动）50/60Hz

4.4 输入压力（可调节）：最小2.0 bar至最大8.0bar

4.5 空气/进气：仪器含有空气/氧气进气接口

4.6 真空：仪器含有一个真空管接口

5）. 功能及用途

5.1 多种用途，用于测量直径大于500μm的血管及其他肌肉样本

5.2 可提供多种样本固定架：三角形、L-型及夹形固定架

5.3 热空气加热系统，提高灵活性、降低浴槽污染及漏电等风险

5.4 内置缓冲液瓶加热器，无需外接水浴锅、连接管路等，温度稳定性高

※5.5 各浴槽进/排液等程序完全独立或统一，通过软件自动控制、操作简便

5.6 全自动软件自动控制系统，可自动设定仪器清洗程序，节约人力

5.7 结构紧凑，体积小，底座质量大，仪器稳定性强，使用寿命长

5.8 含USB及BNC两种数据接口，用户可根据需要选择数据连接接口

5.9 各浴槽拥有独立的温度传感器及温度补偿功能，保证各浴槽之间温度的统一

二、配置

（1）PL3508/P（PowerLab 35系列高速记录仪及LabChart专业版）1个

（2）四通道桥式放大器 1个

（3）生理学压力换能器2个

(4)预实验压力换能器4支

（5）张力换能器 2个

(6) 预实验张力换能器4支

（7）生物电放大器1个

（8）屏蔽导线 1个

（9）呼吸放大器 1台  呼吸传感器 1L、10L、300L各一个

（10）T型热电偶Pod1套

（11）大动物直肠温度探头1个

（12）动物血氧饱和度Pod(动物夹)1个

（13）耳夹式传感器1个

（14）多媒体教学软件1套

(15)离体组织/器官浴槽系统1套（含1×内置加热系统的离体组织/器官浴槽系统底座，4×传感器，4×20ml浴槽，4组三角形固定架，4×1000mL缓冲液存储瓶，1×管道配件，1×润滑油，1×定标组件，1×3m软管，1×USB连接线，1×电源线，1×使用手册，4组L-型固定架 ，4个10ml玻璃浴槽）

（16）真空泵1台

（17）离体组织/器官浴槽系统数据收集&控制系统软件1套

（18）离体组织/器官浴槽系统工具包1套

(19)专用电脑1台19寸以上液晶显示器，台式，2G以上内存，500G以上硬盘，带打印机并口，windows XP或windows7中文操作系统。

（20）小鼠解剖台2个   进口小鼠动脉插管2米  进口大鼠动脉插管2米动脉夹4个  进口三通4个  玻璃分针4个  气管插管4个

D包：

膜片钳系统   1台

- 工作条件

适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

二、技术参数

1、自动膜片钳放大器，USB2.0接口连接计算机；

※双探头，放大器本底噪声<90fA;含LIH 8+8数模/模数转换器

探头反馈电阻有三种，分别为50GΩ、500MΩ、5MΩ,最大测量电流：200 pA (50GΩ)、20nA (500MΩ)、2μA (5MΩ)；

电容补偿：C-fast（0-15pF，0-8μs时间常数），C-slow（0-1000pF，串联电阻1MΩ－1GΩ）

液接电位、快慢电容的补偿均由软件方便快捷自动完成

※具有Lock-In放大器，可进行膜电容检测，进行与膜面积有关的研究，例如胞吞胞吐、细胞分泌等；

通过软件Extension，可进行离子浓度荧光检测，实现光电联合检测的集成.

可在Windows2000/XP和Macintosh界面下运行;包含Pulse软件（Patchmaster的前身）的所有功能;

※支持EPC 10和EPC 10 USB Double/Tripl；

多通道数据采集（8个A/D通道）与输出刺激（3个D/A输出通道）;可输出多种多样的刺激波形;

有示波器窗口检测封接过程;有清晰的数据树编辑器，通过树结构组织实验数据;可控制外部设备;具有强大在线分析功能;有宏命令，便于执行复杂的系列设置;自动进行电容瞬变值补偿功能;P/N漏减功能;软件Gaussian滤波;具有全细胞和细胞贴附模式下进行膜电容测定的Lock-In放大器的软件功能;具有离子成像测定的扩展功能，可控制光源和对荧光测定进行分析的功能;具有强大在线分析功能;有宏命令，便于执行复杂的系列设置;自动进行电容瞬变值补偿功能;P/N漏减功能;软件Gaussian滤波；

※具有全细胞和细胞贴附模式下进行膜电容测定的Lock-In放大器的软件功能；

具有离子成像测定的扩展功能，可控制光源和对荧光测定进行分析的功能.

可在 Windows 2000/XP 和 Macintosh 界面下运行

按照一定的结构组织数据分析，支持 Patchmaster 的数据结构

可分析 train-type 数据

支持剪贴板功能

可对原始数据线进行拟合

I-V 曲线制备

包括 一个MP-225操纵器、一个MPC200控制器和ROE200转盘调节器;四轴移动：X. Y. Z和斜线方向运动; 移动最大距离：25mm;六种可选移动方式，移动精度大小0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1.0 and 2.0μm/步; 最大移动速度：2 mm/sec;稳定性  ：≤ 1-2μm /h;具有使电极快速回复原来位置的功能;LCD显示轴移动位置（microns）;驱动机制：精密轮轴驱动;稳定性高，可适合于任何显微镜.

2、水平程控温度、气压；
※可存贮多达100个程序；
写保护锁和日期封印；
每次拉制都产生两个对称的电极；
为胞内记录和膜片钳电极设计的例子程序可以修改，可对特殊需求进行编程；
※Ramp检测--当使用新灯丝或新玻璃时能对加热设置进行自检验；
为灯丝和拉制螺线管提供恒流电源；
为拉制膜片钳用电极设计的循环周期拉制；
真空荧光显示；
自带的供气装置有湿度控制和过滤系统；
能拉制稳定、可靠的尖端小于0.1微米的电极；
能控制空气释放的时间和压力；
优化的速度检测回路有最大的敏感度和重复性；
质量控制：电镜检测电极尖端变化小于0.1；微米，一般大约为0.06微；

※3、8道重力给药系统+8合1给药头;有手动和软件驱动两种触发给药方式;管阀：8个压力阀;药筒： 8个60ml；

手动控制方式：开／关／瞬间; 手动控制方式：开／关／瞬间;无效体积小于100μl；

※带进口手动微操作器和蠕动泵

高导磁不锈钢台面，M6螺孔阵列；

万向活塞震动隔离器;隔振效率：垂直与水平均为90-97％；

系统固有频率：小于1-2Hz;台面厚度：50-100mm;台面尺寸：750 x 1200mm；

承载力：160 kg;最大气压要求：80psi氮气或空气.

加厚不锈钢标准仪器柜，带计算机放置位置，带键盘抽和500W电源插线板。

膜片钳标准进口玻璃微电极4盒；

进口记录银丝0.5m；

进口4mm直径AgCl参比电极；

进口电极加注器5个/盒；

接地铜棒1个；

整套进口，包括：细胞槽、加热板、信号线、显微镜适配器、盖玻片、温度控制器、密封胶等；

温度控制精度为±0.5°C；

细胞槽容量为250uL。

样品量：100ul；测量时间：约90秒；

单位：mosm/kg H2O，分辨率：1mosm/kg H2O；

4、重复性：±0.5%；

5、测量范围：0-2500/kg H2O；

※6、三点校准，精确度更高，符合中国药典标准；

7、样品测试管可以重复使用，也可以用国产普通；

※双半导体制冷设计，无须日常维护；

样品结晶时，二级冷却针手动抬起并准确进入；

样品里，测试结果更精确；

8、测试时无震动所产生的噪音；

9、仪器标准配置含备用样品探针；

仪器标准配置含备用二级冷却针及擦拭二级冷却；

配套显微镜参数用途：可观察细胞培养和活细胞荧光,DIC观察，用于研究工作。

10、  研究级倒置荧光相差显微镜

10.1  显微镜镜体

※10.1.1  物镜转换器：6孔式物镜转换器

10.1.2  聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节

※10.1.3  原象光口：U型光路设计，，左侧光口的原像到机架的距离≥102mm双层光路设计。可

※10.1.4  光学系统：UIS2第二代无限远校正光学系统，齐焦距离45mm，国际标准，利于升级调试。

10.2  透射光照明装置

※10.2.1  100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调

10.2.2 外置电源供应器

10.3  双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22

10.4  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=130mm，Y=85mm，附有培养皿、标本、96孔板等多种托座

※10.5  聚光镜：超长工作距离聚光镜：4孔转盘（直径29mm），孔径光阑可调，N.A.0.3 ，W.D.73mm

10.6  相衬滑座：相衬环板：4×、10×、20×、40×

10.7  万能平场半复相差荧光物镜

※10.7.1  物镜4X（N.A.0.13, W.D. 17.0mm）

万能平场半复DIC荧光物镜

※10.7.2  物镜10X（N.A.0.30, W.D. 10.0mm）

※10.7.3  物镜20X（N.A.0.45, W.D. 7.8mm，带校正环）

※10.7.4  物镜40X（N.A.0.60, W.D. 4mm，带校正环）

10.8  滤色镜：透射用日光平衡滤色片，绿色滤光片，减光片ND6/ND25，荧光用减光片ND6/ND25

10.9  目镜：10×，视场直径：22，可调整屈光度

10.10  反射荧光系统

10.10.1  荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板

※10.10.2  荧光滤色镜盒：备有可装入8个滤色镜立体镜套的转盘式滤色镜盒，内装光闸，可同时安装两个激发块转盘，最多可同时安装16个激发块。

※10.10.3  荧光激发块：

U激发块（BP330-385, DM400, BA420）

B激发块（BP460-495, DM505, BA510-550）

G激发块（BP510-550, DM570, BA590）

※10.10.4  光源：备有2个100W超高压汞灯

三、配置

1 膜片钳放大器1台

2 数据采集软件1套

3 数据分析软件1套

4 电动微操纵器1套

5拉制仪1台

6 灌流加药系统1套

7进口防震台1台

8仪器柜1个

9耗材1套

10温控系统1套

11渗透压仪1套

12配套显微镜1套

13电脑1台19寸以上液晶显示器，台式，2G以上内存，500G以上硬盘，带打印机并口，windows XP或windows7中文操作系统。

E包：分析型流式细胞分析仪   2台

具体参数：

一、功能：

能够进行细胞周期、细胞凋亡、细胞浓度、细胞绝对计数、免疫分型、细胞因子测定、抗体测定、细胞活性鉴定等细胞全方位分析。

二、工作条件

1，15–30℃； <80% 相对湿度

2，电源要求：100–240 VAC, 50/60 Hz

3，标准功耗：154 VA

4，热量输出：240 BTU/小时 最大输出

三、仪器性能

1，激光光源：双激光，488nm蓝色激光器，640nm红色激光器。可定制375nm激光器用于后续研究。

2，液流系统：采用流体动力学聚焦技术。

3，液流动力系统：双蠕动泵驱动系统。

4，荧光检测通道：FL1：533/30nm；FL2：585/40nm；FL3：>670nm；FL4：675/25nm

5，荧光检测系统，即使搬运也无需调整光路

6，数据数字采集：不用调电压即可实现一个图上7个数量级的数据动态范围同时显示。信号处理系统:24-bit，并且具有 1600万道的数值化数据解析度。

7，样本分析速度：≥10,000事件/秒。

8，流动室直径：≥200um

9，荧光分辨率:<3% CV

10，荧光线性：2±0.05% (CEN)。

11，荧光检测灵敏度(MESF)： FITC < 150; PE < 100

12，散射光分辨率：可成功分辩人外周血中的粒、单、淋细胞

13，单个样本事件收集数：≥100万事件/孔。

14，细胞流速调节模式：低速、中速、快速、用户自定义，共速度4种模式

15，推荐鞘液：经0.2um过滤器过滤的纯水，无需专门鞘液。

16，光路调校：固定免调校光路设计。

17，管路自动清洗功能：具有，维护方便。

18，样品管类型：能用12*75mm、5ml、2ml、1.5ml、0.5ml、PCR管等至少6种实验室常见类型管。

19，绝对计数：无需用计数微球即可实现。

20，样本流直径：可单独调节

21，鞘液流直径：可单独调节

22，CBA检测功能：具有。

23，上样方式：负压。

24，液流脉冲阻尼器模块：具有。

25，液流气泡排除检测模块能力：具有。

四、分析系统

1，电脑工作站

2，显示器

3，USB鼠标、USB键盘

五、软件系统

1，软件程序：并且无需添加任何额外成本购买软件。功能完全开放,无密码狗限制。

2，软件架构设计: 分门别类设计，直观。使用户可以快速的进行样本收集、分析以及统计功能的全过程。

F包：Ussing Chamber短路电流测定系统   1台

具体参数：

- 技术规格：

- 4个独立控制的电压/电流钳；跨上皮电压与电流数字显示；可在±10 mV与±100 mV两个范围内自行选择对电极不对称电位进行补偿；可对与上皮细胞相连的流体阻抗产生的电位偏差自动补偿——流体阻抗补偿；输入阻抗：1 x 1010Ω，普通模式电压：±13 V max，普通模式干扰：>120 dB，漂移：0.5 μV/℃ max。

- 一个内置脉冲发生器用于监测组织的电导；脉冲发生器输出可提供 +、- 或双极脉冲；可在±100 mV和±100µA范围内钳制电压或电流至任何直流电水平；

- 中央控制开关允许“一键”控制所有通道；

- 电流增益量程和流体阻抗补偿量程可以通过内部跳线调节。

- 4通道垂直尤斯灌流系统，包括铝合金基座、温控管路、微型针阀及气体分配管路、4套独立的透明亚克力材质灌流小室，半室体积2.0-8.0 ml；可同时兼容各种规格样本夹；

- 专用数据采集与分析系统（含数据采集器和软件），可同时采集多达八个通道的数据，具备零点测量和校正（REFERECNCE）功能，可以通过软件参数控制电流电压钳脉冲发生器。

二、配置

- 4通道电压电流钳：1套；包括4个独立的电压电流钳通道，4个DM_MC6输入与仿真膜集成模块，一个内置脉冲发生器，一个中控开关。

- 4通道尤斯灌流系统：1套；包括用于46通道的铝合金基座、温控管路、及气体分配管路，4套P2300透明亚克力材质灌流小室，4套P2020Ag/AgCl电极，4套P2024-36四芯电极电缆，4套P2060空气调节微型针阀。可用半室体积 2.0 - 8.0 ml。

- 数据采集与分析系统（含数据采集器和软件）：1套；专用于跨上皮实验的数据采集与分析软件

- 12.0mm圆孔样本夹4套，有效面积1.12cm2，用于snapwell细胞培养标本

- 8.75 mm 孔径微细胞培养夹片(24孔板). 面积0.60 cm2

- 6.5mm 孔径Transwell细胞培养夹片(24孔板). 面积0.33cm2

- 9.5mm孔径样本夹，用于各种组织，带6个固定别针，面积 0.71 cm2

- 4.5 x 11.2 mm长方形样本夹，用于大鼠及较大动物的肠组织。孔周带8个固定针。面积0.49cm2

- 2.8×11.2mm方孔样本夹，用于小鼠肠组织。带固定别针。面积0.30cm2

- 备用电极套装：4套；每套包括2个熔结的Ag/AgCl片状电极，用于电压测量（黑色），2 个Ag丝电极用于测量电流（白色），8个电极头。

- 备用电极头：4包（100个/包）；用于P2020Ag/AgCl电极的备用电极头

- 备用电极电缆：4套

- 灌流室盖子：4套

- 软质头换液针：4套

- 恒温循环水浴：1台，室温—90℃，控温精度±0.1℃，带外循环功能，台式

- 计算机：19寸以上液晶显示器，台式，2G以上内存，500G以上硬盘，带打印机并口，windows XP或windows7中文操作系统。

- 双层仪器架：一个

G包：动物麻醉机   1台

一技术规格：

- 专业小动物专用麻醉机，适合2.27KG 以内的动物，适合啮齿类，兔等小动物

- 专业小动物专用麻醉机，适合2.27KG 以内的动物，适合啮齿类，兔等小动物

- 由专业动物麻醉机厂家生产，产品质量优秀，性能稳定，须有ISO9001和欧洲CE质量认证

- 采用单呼吸管路，无再循环呼吸系统，减少死腔。

- 精确的玻璃管氧气流量计，调节范围0-1000毫升/分钟，精确可调，适合小动物低流量麻醉。流量计带有数字放大功能，观察更清晰方便（可选择0-1800毫升，0-5000毫升流量计）。

- 可以根据客户不同需求升级双流量计，可以选择笑气（N2O），氮气（N2），二氧化碳气体（CO2）等。

- 选择原厂生产的系列异氟醚麻醉挥发罐，输出稳定，密闭性好，安全可靠。输出浓度0-5%可调。可以在国内实现麻醉罐校准服务，提供校准方案。*

- 结构紧凑，美观大方；内置式旋钮，操作方便。

- 配备小动物麻醉诱导盒，可以清晰观察麻醉动物的麻醉深度。

专业各种规格的面罩：能满足大小不同动物的需求，另有多个大小鼠专用面罩(特制)，可以根据动物大小自行裁剪面罩大小。提供不少于4个面罩。

10、可选择多元化组件：最多可同时麻醉不少于4只鼠，满足客户特殊需求。能分别控制每一路开关，满足多人同时独立操作，互不干扰。*

11、废气吸收装置：将开放式麻醉产生的部分废气吸收，确保实验环境的整洁。

12、厂家专业技术人员提供上门安装服务，可以协同使用者一起安装调试设备，一起实验，确保使用者能独立操作完成实验。

13、免费保修壹年，终身维修。

- 配置

VMR TABLETOP  1

VMR 台式麻醉机(包括以下部件）

O2 Flowmeter    1

氧气流量计

-Well-Fill Vaporizer，For use with Isoflurane  1

倒药式异氟醚麻醉挥发罐

Outlet Adapter   1

型麻醉挥发罐出气口接头

Inlet Adapter  1

型麻醉挥发罐入气口接头

大鼠专用面罩   2

小鼠专用面罩   2

Black Rubber Tubing 1/4“ ID Conductive  1

黑橡胶呼吸管路

Induction Chamber  麻醉诱导盒  1

Absorber开放式废气吸收装置  1

将麻醉面罩和动物口吻部产生的意外漏气吸收，减少污染

氧气管道O2 HOSE       1

H包：大型旋转蒸发仪（5L）  1台

回转速度：5~160rpm

蒸发能力：Max.43mL/min(水的蒸发量)

到达真空度：399.9Pa

蒸气温度设定范围·精度：室温+5~90℃·±1℃

温度控制：P.I.D控制

温度设定·表示：数字表示·最小刻度1℃

回转设定：旋钮式

安全功能：独立过升防止器、断热保护、感热式空烧防止器、保险

升降功能：电动升降方式

马达：驱动部：步进马达、自动升降用：双向马达

加热器：2.2kW水专用

冷却器：立式三重蛇形管 冷却面积0.25m2

试料瓶：圆型瓶5L标准磨口 29/38

回收瓶：圆型瓶 3L球磨口 S35/20

旋转轴：内径25mm 四通与冷凝器一体式冷凝器

真空密封垫：特氟隆密封垫

水浴锅尺寸（mm）：内径280×144H

材料·容量：SUS304·8.5L

基座：T型基座 400×340mm

接线口径：吸气嘴：外径10mm、冷却水嘴：外径16mm

升降行程：160mm

电源规格：13A、200V 单相 50Hz

三、交货时间：合同签订后3个月。

四、交货地点：招标人指定地点。

五、技术支持及售后服务：

- 上述参数中有具体要求的按上述要求执行，无具体要求的保修期1年；

- 一收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，2到4个工作日到达用户现场进行维修；

- 卖方负责设备终身维修；

- 在中国大陆具有维修服务站及维修备件库；

# 第4章  投标函格式和

# 投标保证金格式

投 标 函

致：大连机械设备成套公司

根据贵方为                        项目招标采购货物及服务的投标邀请                 （招标编号），签字代表                 （全名、职务）经正式授权并代表投标人

（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式    份。

- 开标一览表

- 投标价格表

- 按投标须知要求提供的全部文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为人民币：               元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

  - 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物的投标总价为   ：包，（同时用文字和数字表示）美元（/人民币）；供货期：

  - 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

  - 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 其投标自开标日起有效期为        个日历日。

  - 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

  - 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

  - 我方保证遵守DCZ20131189号招标文件中“投标人须知”第32条关于中标服务费的规定。

  - 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：      年      月      日

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标保证金

致：大连机械设备成套公司

本支票，汇票或现金作为                         (投标人名称、地址)对大连机械设备成套公司第        号招标文件的             采购项目招标中提供的投标保证金。

投标人法定代表人或其授权代表签字：

年      月      日

# 第5章  投标报价表

附件一             投  标  报  价  表（   包）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称及技术规格、型号 | 数量 | 原产地、厂家 | 交货单价 | 运保费 | 其他 | 投标总价【项3×（项5+项6+项7）】 |
|  |  |  |  | 货物单价5a | 安装调试、培训等技术服务费5b | 合计 5c |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：

- 货币单位：美元（/人民币）/万元。　　                　　　　　　　　　　　　　投标人法定代表人或其授权代表签字：

- 如果单价和总价不符时，以单价为准。

- 项5c是5a、5b之和。　　　　　　　　　　　　　                    投标人公章：

- 项6运保费是指投标人须知第10条投标报价第2款规定的费用。

- 项8的合计为投标总价，其转入到第4章投标函格式中。　　　　　　　   　 日　　　　期：

附件二  投标报价货物技术规范偏离表

设备主要技术指标、运行性能和响应程度说明表

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 投标响应 | 投标产品响应程度（高于/满足/偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

# 第6章  资格证明文件

资格证明文件

1  企业法人营业执照副本（复印件）

2  法定代表人身份证明文件（复印件）

3  税务登记证（复印件）

4  投标人资格声明（见格式）

5  法定代表人授权书（见格式）

6  技术文件（文字资料、数据、图纸、说明书、检验报告的彩页等）

7  合法有效经销授权书（证明文件）

备注：

（1）投标人如具有厂家直接出具的授权书，须提供加盖投标人公章的复印件。

（2）投标人如具有总代理出具的授权书，除须提供总代理对其出具的授权外。还应当提供生产厂家给总代理的授权书作为证明，须提供加盖投标人公章的复印件。

（3）投标人如具有授权资格的授权单位（除生产厂家或总代理之外）出具的授权书，除须提供该授权单位对其出具的授权外，还应当提供从生产厂家直到授权给该授权单位的各级授权书作为证明，须提供加盖投标人公章的复印件。

8  所投产品近三年内的销售业绩（以供货合同、通知书复印件为准）

9  其它

（1）最近三年本公司牵涉的主要诉讼案件（如有）

（3）其它说明事项（如有）

投标人资格声明

- 名称及其它情况：

  - 制造厂家或经销商名称：

  - 地址：

  - 成立和/或注册日期：

  - 主管部门：

  - 企业性质：

  - 职员人数：

一般工人：

技术人员：

（7）近期资产负债表（到        年      月      日止）

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 资金来源：

自有资金：

银行贷款：

- 资金类型：

生产资金：

非生产资金：

- 制造投标货物的设施及其它情况

  - 关于制造投标货物的设施及其它情况

工厂名称地址    生产的项目    年生产能力    职工人数

  - 本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件：

制造厂家名称和地址                  主要零部件名称

3.制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：

- 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址                        销售项目

出口销售额：

- 近3年的年营业额：

年份          国内           出口             总额

- 易损件投标人的名称和地址：

部件名称                     投标人

- 有关开户银行的名称和地址：

- 其它情况：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：      年     月     日        制造商名称：

授权代表签字：

授权代表的职务                      电话号：

公章：

传真号：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                    的                    公司的                             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权

（单位）的                       （被授权人的姓名、

职务）为本公司的合法代理人，就                        项目的投标、谈判、签约、履约的所有事宜，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年        月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字：

被授权人职务：

单位名称、盖章、电话：

地址：

开标一览表

招标项目：大连医科大学天然产物高通量筛选及应用平台建设项目采购

招标编号：DCZ20131189                                    年   月   日

| 包号 | 投标总价 （美元/人民币/万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标人公章：

注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。

如开标一览表内容与投标文件内容不符，以开标一览表内容为准。

评分标准

| 序号 | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分项名称 | 满分分值 | 评分标准 |
| 1 | 价格 | 报价得分 | 40 | 报价得分＝（所有有效报价供应商的最低报价/报价供应商的报价）×价格项满分分值 |
| 2 | 技术部分 | 技术指标 | 50 | 满足招标文件技术要求中全部指标，得基础分30分 | 完全满足招标文件要求得30分，标注“※”负偏离每一项扣3分，其他负偏离每一项扣1分，扣至0分为止。 |
|  |  |  |  | 产品性能情况：产品成熟性、稳定性 （5分） | 根据产品成熟性、稳定性打分（满分5分）。 优：5分；良：3-4分；中：1-2分； |
|  |  |  |  | 产品性能情况：产品先进性、可靠性 （5分） | 根据产品先进性、可靠性打分（满分5分）。 优：5分；良：3-4分；中：1-2分； |
|  |  |  |  | 产品的质量及关键零部件质量（5分） | 根据所投产品及产品的关键零部件质量情况进行打分： 优：5分；良：3-4分；中：1-2分。 |
|  |  |  |  | 产品实现的主要功能（5分） | 根据所投产品实现的主要功能：主要实现功能优于招标文件要求：5分；主要实现功能满足招标文件要求：3-4分；主要实现功能不满足招标文件要求，0分。 |
| 3 | 商务部分 | 售后服务 | 8 | 1.售后服务综合能力0-8分：根据供应商提供的维修或授权维修机构分布情况、人员结构、服务制度等由专家进行评审打分。 优：售后服务方案优于招标文件要求，方案完全可行，得6-8分； 良：售后服务方案完全满足招标文件要求，得3-5分； 差：售后服务方案完全不满足招标文件要求，得0分； |
|  |  | 业绩 | 2 | 投标人每提供一个近三年同类项目业绩得0.5分，满分2分。（以签订的合同或中标通知书为准） |
| 合计 | 100分 |

注：

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）售后服务承诺优的。

4、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。

二、保密要求

1. 从开标时起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

2  除招标文件的有关规定外，从开标时起到授予合同时止，投标人不得就有关投标的任何事项与招标人联系。

3  投标人试图影响招标人在评标、比较或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

三、有关说明

以上所有证件均须以原件或副本原件为证明支持（投标文件中放入复印件），但不保证查看所有投标人的所有原件。