招标编号：DCZ20131156

统计编号：LNZC20131100111

大连医科大学重点学科建设项目设备采购

招 标 文 件

大连机械设备成套公司

中国  大连

2013年11月

目  录

投标邀请	3

第1章  投标人须知及前附表	6

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	11

五、开标	12

六、评标	13

七、授予合同	15

第3章  货物需求及技术规格	30

第4章  投标函格式和投标保证金格式	39

第5章  投标报价表	42

第6章  资格证明文件	47

# 投标邀请

招标编号：DCZ20131156

统计编号：LNZC20131100111

项目名称：大连医科大学重点学科建设项目设备采购

招标人：大连医科大学

招标代理机构：大连机械设备成套公司

1.大连机械设备成套公司受大连医科大学的委托，为大连医科大学重点学科建设项目设备采购进行公开招标,并通过媒体发出招标邀请，欢迎符合资格条件的投标人前来参加投标。

2.招标内容：

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 荧光定量PCR仪 | 台 | 1 |
| B | 梯度PCR 仪 | 台 | 2 |
| C | 活细胞成像系统 | 台 | 1 |
| D | 无目镜大屏幕倒置数码显微镜 | 台 | 1 |
| E | 研究级智能倒置显微镜 | 台 | 1 |
|  | 研究级智能正置显微镜 | 台 | 1 |
|  | 研究级解剖显微镜(一) | 台 | 1 |
|  | 研究级解剖显微镜（二） | 台 | 1 |
|  | 普通倒置显微镜 | 台 | 1 |
| F | 化学发光凝胶成像系统 | 台 | 1 |
|  | 普通凝胶成像 | 台 | 1 |
| G | 微量离心机 | 台 | 3 |
|  | 微量冷冻离心机 | 台 | 2 |
|  | 台式冷冻离心机 | 台 | 2 |
|  | 落地高速冷冻离心机 | 台 | 1 |
|  | 甩板离心机 | 台 | 1 |
|  | 可编程半导体制冷金属浴 | 台 | 2 |
|  | 强力板式震荡混匀仪 | 台 | 1 |
|  | 生物安全柜 | 台 | 2 |
|  | 恒温可叠放摇床 | 台 | 1 |
|  | 液氮罐（一） | 台 | 1 |
|  | 液氮罐（二） | 台 | 2 |
|  | 恒温培养箱 | 台 | 2 |
|  | 卧式超低温冰箱 | 台 | 1 |
|  | 立式超低温冰箱 | 台 | 1 |
|  | 二氧化碳培养箱 | 台 | 6 |
| H | 无标记实时细胞功能分析仪 | 台 | 1 |
| I | 电子天平 | 台 | 3 |
|  | pH机计 | 台 | 2 |
| J | 纯水器 | 台 | 1 |
| K | 高压灭菌器 | 台 | 1 |

（具体内容及技术要求详见招标文件第3章）

本项目采购内容分为11个合同包，投标人可兼投兼中，投标人对所投包的采购内容必须全投，否则其投标无效。

3.投标人除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备的资格条件：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

（2）、应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

（3）、本项目不允许联合体投标；

（4）、投标人须是在中国境内注册的独立企业法人；

（5）、代理经销商须具有所投产品的合法有效授权。

4. 投标人报名时须提供下列复印件各一套并加盖公章：企业法人营业执照副本、税务登记证副本，资格初审（仅限于购买招标文件）合格后方可购买招标文件。

5.交货时间：合同签订后3个月。

6.大连医科大学以财政性资金用于支付该项目费用。

7.招标文件发售的时间、地点：2013年XX月XX日至XX月XX日北京时间每天8:30至17:00,在大连机械设备成套公司发售（节假日除外）。

8.招标文件售价：每份300元人民币，需邮寄另加50元特快专递费。

9．所有投标书应用中文编写，一套正本，四套副本，并附有投标保证金。投标保证金可采用支票、汇票任何形式之一种。

10．投标文件及投标保证金递交的截止时间及地点：2013年 XX月XX日13:30时（北京时间）大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼），逾期不予受理。

11．开标时间与地点：2013年XX月XX日13:30时（北京时间）大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼）。

12．联系方式：

招标人：大连医科大学

联系人：徐萍

联系电话：0411--86110177

招标代理机构：大连机械设备成套公司

地址：大连市沙河口区西南路558-7

邮政编码：116021

电话：0411-83608842-119、118

传真：0411-83683835

联系人：郭崇瑾、王小宁

电子邮箱：guochongjin@163.com

开户名称：大连机械设备成套公司；

开户行：中国银行大连沙河口支行；

账号：314256319366；

# 第1章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称：大连医科大学重点学科建设项目设备采购 |
| 2 | 2 | 招标人：大连医科大学 招标代理机构：大连机械设备成套公司 招标方：招标人和招标代理机构 |
| 3 | 10 | 投标报价： 所有工程及货物安装到采购人指定位置的价格（包括出厂价+税费+运费+保险费+安装费+调试费等与伴随货物交运和售后服务有关的所有费用）。 投标货币：国产货物以人民币报价，进口货物以美元（到岸价）报价。 |
| 4 | 14 | 投标保证金金额： 5000元人民币 投标保证金递交时间及地点：开标时间提前两天到大连机械设备成套公司财务部递交（北京时间每天8：30—16：30，公休日、节假日除外）外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连机械设备成套公司；开户行：中国银行大连沙河口支行 帐号：314256319366（汇款以到帐时间为准）。 |
| 5 | 15.1 | 投标有效期：开标之日起90个日历日 |
| 6 | 16 | 副本的份数：4 |
| 7 | 17 | 投标文件递交时间及地点: 2013年XX月XX日13:00-13:30时（北京时间）递交到大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼）。 “投标项目名称：大连医科大学重点学科建设项目设备采购 招标编号：DCZ20131156 投标人： ” |
| 8 | 21.1 | 开标日期：2013年XX月XX日13:30时（北京时间） 开标地点：大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼）。 |
| 9 | 30 | 合同签字地点：大连医科大学 |
| 10 | 26.2 | 评标办法：综合评分法 |

投标人须知

## 一、总则

### 1．资金来源

1.1大连医科大学以财政性资金用于支付“投标人须知前附表”第1项所述项目的费用，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标人、招标代理机构、招标方及合格的投标人、合格的货物与服务

2.1招标人：大连医科大学。

2.2招标代理机构：大连机械设备成套公司。

2.3招标方：招标方是指招标人和招标代理机构。

2.4投标人在过去和现在都不应与为招标人在本次招标项下拟采购的货物从事设计、编制技术规格和其他文件提供咨询服务的公司及其附属机构有任何直接和间接的联系。

2.5投标人只有在法律上和财务上独立，根据商业法规运营，并且不是招标人的附属机构才可以参与本项目的投标。

2.6本款所述的“来源地”系指货物生产或提供伴随服务的来源地。

2.7货物和服务的来源地有别于投标人属地，本合同的一切费用支付仅限于这些货物和服务。

2.8投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件，并且有能力提供本次招标货物和服务的国内具有法人资格的投标人。

### 3．投标费用

3.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 4．招标文件构成

4.1招标文件包括：

投标邀请

第1章    投标人须知及前附表

第2章    合同条款及前附表

第3章    货物需求及技术规格

第4章    投标函格式和投标保证金格式

第5章    投标报价表

第6章    资格证明文件

附     开标一览表

评分标准表

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款，项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，是投标人的风险。根据25.3条的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

### 5．招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期五(5)天以前按招标文件中的通讯地址以书面形式如传真等通知招标代理机构，招标代理机构对投标截止期五(5)天以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

### 6．招标文件的修改

6.1在投标截止期前，招标代理机构依法可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式，包括传真，通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

6.3为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可以自行决定，依法延长投标截止日期。

## 三、投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

### 8．投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）按照第9、10和11条要求填写的投标函格式、投标报价表；

（2）按照第12条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

（3）按照第13条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及其服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定；

（4）按照第14条规定要求提交的投标保证金；

（5）商务部分（格式自行拟定）；

（6）技术部分（格式自行拟定）；

（7）所投产品的合法有效授权；

（8）提供设备彩色图片及说明书；

（9）开标一览表（按要求单独密封、递交）。

### 9．投标函格式

9.1投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件，说明所提供的货物和服务、简介、来源、数量及价格。

### 10．投标报价

10.1投标人应在投标分项报价表上标明本合同提供货物单价、总价和及全部相关服务费用。

10.2投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）货物单价和总价

（2）为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于安装、调试，培训及技术服务费用等）

（3）货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运及售后服务的有关费用。

（4）投标人须知前附表中列出的其他服务的费用。

（5）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

10.3投标人对每种货物只允许有一个报价。招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。

10.4投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

10.5投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6投标人不得以低于成本的报价竞标。

10.7 招标方不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

### 11．投标货币

11.1国产货物以人民币报价，进口货物以美元（到岸价）报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1按照第8条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；

12.2投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应使招标人满意：

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；

（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养、修理和备件储存的义务。

12.3投标人应填写并提交招标文件上第6章所附的“资格证明文件”。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1按照第8条规定，投标人应提交本项目所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明，并要由装运时出具的来源地证书证实。

13.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致文件可以是文字资料、图纸、说明书和数据，投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）逐条填报货物技术规范偏离表；

（3）交货清单；

### 14．投标保证金

14.1投标人应提交一笔不少于“投标人须知前附表”第4项规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

投标保证金是为了保护招标方免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标方在因投标人的行为受到损害时可根据第14.6条的规定没收投标人的投标保证金。

14.2投标保证金应为支票、汇票 (人民币)。

14.3在开标时，凡没有随附投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

14.4未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还（无息）。

14.5中标人的投标保证金，中标人在提交了招标服务费并按第30条签订合同后五个工作日内，予以退还（无息）。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未能根据第30条规定签订合同；

（3）投标人弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

（4）因中标人过错被废除授标；

（5）法律法规规定其它损害招标人利益的情形。

### 15．投标有效期

15.1所有投标应从第21条规定的开标之日起，在“投标人须知前附表”第5项所规定的以日历天计算的投标有效期内有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理机构可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如传真等。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1投标人应按照投标人须知第8条的要求，准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”第6项规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件的正本和所有的副本均需打印并由投标人盖章或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

16.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字，涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人签字或盖章或其授权代表签字。

## 四、投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1投标文件须按以下方法装袋密封：

17.1.1投标文件密封袋内装投标文件正、副本。封口处应有投标人盖章或是其授权代表的签字。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。

17.2如果外层信封未按第17.1条要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

17.3为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。

### 18．投标截止日期

18.1招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请书中规定的截止时间。

18.2招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

### 19．迟交的投标文件

19.1按照第18条规定，招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到书面通知。

20.2投标人的修改或撤回通知书应按第17条规定编制、密封、标记和发送，并应在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4根据第14.6条规定，在投标截止期(第18条)至招标代理机构在第15条规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标

### 21．开标

21.1招标代理机构将在“投标人须知前附表”第8项规定的时间和地点组织公开开标。投标人法定代表人或其授权投标代表须参加开标会,并签名报到以证明其出席。

21.2按照第20条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

21.3开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。

21.4招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按第21.3条的规定在开标时宣读的全部内容。

21.5投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

21.5.1投标文件未按规定密封的；

21.5.2投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊的；

21.5.3投标文件未按招标文件规定格式投标人盖章或投标人法定代表人签字或委托代理人签字的；或者委托代理人没有合法、有效委托书（原件）；

21.5.4未交纳投标保证金或交纳金额不足的；

21.5.5有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的；

21.5.6投标文件逾期送达；

21.5.7投标人法定代表人或其授权代表未参加开标会议或未在唱标记录上签字的；

21.5.8投标人的投标文件有实质上不响应招标文件要求的；

21.5.9投标人资格不符合招标文件要求的，未按招标文件规定提交资格证明文件的；

21.5.10投标人提供虚假材料的；

21.5.11 投标报价明显低于成本价格的；

21.5.12 供货时间不满足招标文件要求；

## 六、评标

### 22．评标委员会的组成

22.1受大连医科大学的委托，招标代理机构依法组建评标委员会。

22.2评标委员会由大连医科大学的代表和有关方面的专家组成。

22.3与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

### 23．评标过程的保密性

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

### 24．投标文件的澄清

24.1为有助于对投标文件的审查，评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式包括传真提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

24.2评标委员会认为最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，将要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。据此，评标委员会将判定最低投标报价是否不合理或者低于成本。

### 25．投标文件的初审

25.1开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

25.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量、性能或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）当总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

25.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

### 26．投标文件的评价、比较和中标候选人的推荐

26.1本项目的评标方法采用综合评分法。评标委员会将按照第25条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评分和比较。

26.2评分因素及权重。详见评标方法。

26.3打分方法：各项评分因素的满分均为100分，评标委员会每位成员分别计算出每个有效投标人各项评分因素的汇总得分。以各项因素的汇总得分乘以该项评分因素所占的权重，然后累加。计算出每个投标人的评标总得分。计算方法如下：

评标总得分=F1×A1+ F2×A2+………Fn×An，其中F1、F2 、………Fn分别为各项评分因素的汇总得分； A1、A2、………An 分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+………+An=1）。

注：后附评分标准表

26.4中标条件：

（1）投标文件符合招标文件要求；

（2）经对招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，评标总得分最高；

（3）有执行合同的能力。

26.5评标委员会完成评标后，向招标人推荐合格中标候选人，招标人确定中标人。招标代理机构向大连医科大学提出书面评标报告。

## 七、授予合同

### 27．合同授予标准

27.1招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意地履行合同义务的投标人。

### 28．资格后审

28.1招标方将对中标候选人是否有能力履行合同、承担相应的义务作出确认。

28.2上述审查将考虑中标候选人的财务、技术和供货能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的声明文件以及招标方认为必要的和合适的其他资料。

28.3如果有必要招标方可对中标候选人进行技术询问，或对其所选设备、竣工的项目进行实地考察；

28.4如果中标候选人被确认为无能力履行合同，其投标将被拒绝。

28.5在中标候选人被确认为无能力履行合同，其投标将被拒绝的情况下，评标委员会可推荐其他合格中标候选人或重新组织采购。

28.6招标方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29．中标通知书

29.1招标代理机构应当在规定时间内向大连医科大学提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经大连医科大学审查后，方可发放“中标通知书”。

29.2 中标通知书经备案后，招标代理机构应当在3日内向中标人发出中标通知书，并按规定将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

### 30．签订合同

30.1招标代理机构组织招标人和中标人在“投标人须知前附表”规定的地点签订合同。

30.2中标人在收到中标通知书后15个工作日内，与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为该书面合同的附件。

30.3如果中标人没有按照上述第30.l或30.2条规定执行，取消该中标资格，并没收其投标保证金，在此情况下评标委员会可推荐其他合格中标候选人或重新组织采购。

### 31．腐败和欺诈行为

31.1此合同项下的招标人和投标人在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准。

（1）为此目的，定义：(a)“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响招标人在采购过程或合同实施过程中的行为；(b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争所能获得的权益。

（2）如果招标人认为评标委员会所建议的中标候选人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则拒绝接受该授标建议。

### 32．招标代理机构服务费

32.1招标代理机构向中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的规定和标准收取中标服务费。（见32.3）

32.2中标人应在收到招标代理机构的通知后三(3)天内将中标服务费一次性付清，并领取中标通知书。

32.3招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4万元

（2000—1000）万元×0.5％＝5万元

合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9（万元）

32.4本次招标按货物招标标准收取。

# 第2章  合同条款及前附表

合同条款前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1.（6） | 买方：系指大连医科大学 |
| 1.1.（7） | 卖方：系指中标人。在合同执行阶段称为卖方。 |
| 1.1.（8） | 项目现场：大连医科大学 |
| 6.1 | 合同标的：招标内容中所述设备及伴随服务 |
| 7.1 | 交货期：见第3章货物需求及技术规格书中规定。 |
| 8.1 | 交货地点：大连医科大学指定地点 |
| 10.2 | 付款形式：银行支票或汇票。 |
| 10.3 | 合同价款的支付： 进口货物：买方应在装运前，通过银行开立以卖方为受益人且金额等于合同总值90%的不可撤销信用证。货物装运完毕后，卖方凭装运单据向银行议付90%的货款；货物到达买方所在地且买方验收合格并质保期满一年后，卖方凭买方出具的最终验收报告向银行议付10%的货款。 国产货物：在货物到场安装验收合格后支付合同总价90%，预留合同总价的10%作为质保金，质保期满后付清。 |
| 15.1 | 应提供的伴随服务： 1、提供货物的运输、装卸、验收等与伴随货物交运及售后服务的有关费用，其费用包含在合同价中。 2、在货物质量保证期内，如出现质量问题，卖方应及时免费予以现场维修或更换（投标时应进行响应）。 3、在货物质量保证期外，应及时提供终身维护服务（投标时应进行响应）。买方可选择质量保证期外的其他维修服务商。 |

合同条款

### 1．定义

  - 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

（3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料。

（4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“买方”系指在合同条款前附表中指明的购买货物和服务的单位。

（7）“卖方”系指在合同条款前附表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

（8）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同条款前附表中指明。

（9）“天”指日历天数。

### 2．适用性

2.1本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3．标准

3.1本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 4．使用合同文件和资料

4.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。

4.3除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

### 5．专利权

5.1卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

### 6．合同标的

6.1合同标的：见合同条款前附表。

6.2货物规格、型号、数量：见投标文件“投标分项报价表”。

6.3合同供货范围包括所有货物、配件、技术资料。执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，包括发货清单中未列入而确实属于卖方供货范围内或“技术规格书”（第3章）对货物的性能要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的货物、技术资料等补齐，且不再发生费用问题。

### 7．交货期

7.1交货期：见第3章技术规格书中规定。

### 8．交货地点

8.1交货地点：见第3章技术规格书中规定。

### 9．合同价格

9.1本合同价即合同总价为      万元(大写:      )。

9.2合同的分项价格见投标文件“投标分项报价表”。

9.3本合同总价在合同交货期内为不变价。

### 10．付款

10.1本合同使用货币种类为人民币。

10.2付款形式：见合同条款前附表。

10.3合同价款的支付：见合同条款前附表。

### 11．检验与验收

11.1验收要求

11.1.1由卖方供应的所有合同货物，在生产过程中都必须进行严格的检验和试验。买方可根据需要随时派人到卖方工厂检查生产技术情况或派专人驻厂监造和抽检产品的质量，卖方应予配合，并提供各种便利条件。一切因监造、检验和验收所发生的费用均由卖方支付。

11.1.2检验、试验和验收程序

合同项下货物的检验、试验和验收程序如下：

（1）货物出厂前检查；

（2）到货验收；

（3）预验收；（如果需要）

（4）最终验收。

11.1.3检验试验根据“技术规格书”（第3章）的要求及国家有关机构发布的最新版本的标准进行。任何情况下，某一步骤检验和试验的结果均不能免除卖方于后续试验、检验和验收程序中的合同责任。

11.1.4除合同规定由买方负担检验试验费用的情形外，进行上述检验试验所发生的费用和风险，均由卖方承担。

11.2货物出厂前检查

11.2.1货物出厂前检查按“技术规格书”执行。卖方对所有试验的结果、步骤、数据等须有原始记录，这些记录必要时由双方代表签字。

11.3到货验收

11.3.1货物运到现场后，卖方应及时通知买方并尽快检验货物的数量、规格和质量，并向买方提交证明货物合格的相关文件。

11.3.2现场检验时，如发现货物由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合质量标准规定时，应做好记录，并由双方代表签字，各执1份。对损坏、短缺或不符合质量标准的货物，卖方接到买方通知后，应及时提供或替换相应的货物，但费用由卖方自负。

11.4预验收（如果需要）

11.4.1预验收即货物安装调试合格，达到使用标准时的验收。由买方组织，卖方参加。如卖方所供的货物按“技术规格书”及国家有关机构发布的最新版本的标准验收合格，则预验收通过。

11.5最终验收

11.5.1最终验收指卖方履行完质量保证期的责任和义务，或合同条款前附表规定的期限，由买方主持、卖方参加进行的验收。

11.6第11条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

### 12．包装

12.1卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

### 13．装运标记

13.1卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）发货标记

（4）收货人编号

（5）目的地

（6）货物名称、品目号和箱号

（7）毛重/净重（用公斤表示）

（8）尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

13.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

### 14．运输和保险

14.1卖方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

14.2卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。

### 15．伴随服务

15.1卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款前附表”与第3章“技术规格书”规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供系统的现场安装和/或试运行；

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

（3）提供系统详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对系统实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的及系统的安装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

15.2卖方应提供“合同条款前附表”/第3章“技术规格书”中规定的所有服务。伴随服务的费用已包括在合同价中。

### 16．备品备件

16.1卖方应提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方可能从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

### 17．质量保证

17.1卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

17.2本保证应在合同货物通过验收后的一定期限内保持有效。

17.3买方应尽快以书面形式通知卖方质量保证期内所发现的缺陷。

17.4卖方收到通知后将在投标文件售后服务措施提出的时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

17.5如果卖方收到通知后在承诺的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

### 18．索赔

18.1如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第17条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第13条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

18.2如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从货款或质保金中扣回索赔金额。

### 19．变更指令

19.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货期；

（4）交货地点；

（5）卖方提供的服务。

19.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货及安装时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

### 20．合同修改

20.1除了合同条款第19条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

### 21．转让

21.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 22．分包

22.1对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 23．卖方履约延误

23.1卖方应按照招标文件中规定的交货及安装时间交货和提供服务。

23.2在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后十五（15）天内对情况进行评价，并书面确定是否同意延长交货及安装时间。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

23.3除了合同条款第27条的情况外，除非拖延是根据合同条款第19条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第24条的规定被收取误期赔偿费。

### 24．违约赔偿

24.1除合同条款第26条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周，赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止，不满1周按1周计算。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第25条的规定终止合同。

24.2如果由于买方的原因迟付货款或无故不接收货物,买方须按下列比例支付违约金:

迟付货款或无故不接收货物1-4周，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.1%；

迟付货款或无故不接收货物5-8周，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.2%；

迟付货款或无故不接收货物9周以上，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.3%；

不满1周按1周计算。

买方支付迟付款违约金总额不超过合同总价的3%。

### 25．违约终止合同

25.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施无效的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第19条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此，定义下述条件：

（a）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

（b）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

25.2如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

### 26．不可抗力

26.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

26.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

26.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 27．因破产而终止合同

27.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 28．因买方的便利而终止合同

28.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

28.2对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

### 29．争议的解决

29.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点应在买方单位所在地。

29.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

29.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

29.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 30．合同语言

30.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

### 31．适用法律

31.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 32．通知

32.1本合同一方给对方的通知应用书面形式传真到对方。

32.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

### 33．税款

33.1按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

33.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

### 34．合同生效及其他

34.1本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

34.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）报价函、报价汇总表、分项报价表；

（2）中标通知书；

（3）合同条款前附表；

（4）合同条款及合同附件；

（5）招标文件；

（6）投标文件；

（7）其他构成本合同的文件。

考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款或其他按合同规定应支付的金额。

双方在    年   月    日签署本协议。

| 买方代表姓名 买方代表签字 买方名称 | 卖方代表姓名 卖方代表签字 卖方名称 |
| --- | --- |

买方公章                                卖方公章

开户行                                  开户行

账号                                    账号

# 第3章  货物需求及技术规格

货物需求及技术规格

- 货物需求一览表：

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | 进口设备 |
| B | 梯度PCR 仪 | 台 | 2 | 进口设备 |
| C | 活细胞成像系统 | 台 | 1 | 进口设备 |
| D | 无目镜大屏幕倒置数码显微镜 | 台 | 1 | 进口设备 |
| E | 研究级智能倒置显微镜 | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 研究级智能正置显微镜 | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 研究级解剖显微镜（一） | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 研究级解剖显微镜（二） | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 普通倒置显微镜 | 台 | 1 | 进口设备 |
| F | 化学发光凝胶成像系统 | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 普通凝胶成像 | 台 | 1 | 进口设备 |
| G | 微量离心机 | 台 | 3 | 进口设备 |
|  | 微量冷冻离心机 | 台 | 2 | 进口设备 |
|  | 台式冷冻离心机 | 台 | 2 | 进口设备 |
|  | 落地高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 甩板离心机 | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 可编程半导体制冷金属浴 | 台 | 2 | 进口设备 |
|  | 强力板式震荡混匀仪 | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 生物安全柜 | 台 | 2 | 进口设备 |
|  | 恒温可叠放摇床 | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 液氮罐（一） | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 液氮罐（二） | 台 | 2 | 进口设备 |
|  | 恒温培养箱 | 台 | 2 | 进口设备 |
|  | 卧式超低温冰箱 | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 立式超低温冰箱 | 台 | 1 | 进口设备 |
|  | 二氧化碳培养箱 | 台 | 6 | 进口设备 |
| H | 无标记实时细胞功能分析仪 | 台 | 1 | 进口设备 |
| I | 电子天平 | 台 | 3 | 进口设备 |
|  | pH机计 | 台 | 2 | 进口设备 |
| J | 纯水器 | 台 | 1 | 进口设备 |
| K | 高压灭菌器 | 台 | 1 | 进口设备 |

二、具体技术规格：

A包：荧光定量PCR仪   1台

1.激发光源：石英卤钨灯，激发光范围：≥350—750nm

2.检测系统：扫描式光电倍增管（PMT）检测，检测光范围：≥350-700nm

3.多重检测：≥5个激发光滤光片和≥5个发射光滤光片，其滤光片可根据客户要求配置或自由选择搭配，最多可进行五重PCR检测，无须内参

4.兼容所有荧光染料： SYBR Green I、FAM、Texas Red、 ROX、 TET 、Cy3、C y5、 HEX、JOE、VIC 、TAMRA、 ALEXA Fluor  350，可使用的探针有TaqMan, Molecular Beacons, Hybridization probes, Scorpions, Amplifluor, 覆盖所有常用的探针

5.一体化设计，光路简单，搬动后无需校正

6.动力学范围：≥10个数量级

7.温度均一性：≤+/-0.25℃

8.检测速率：3.5s/96孔，具有快速QPCR功能，40个循环其反应时间小于50分钟

9.内置处理器在断电或连接中断时会自动保存数据

10.可实时监测整个反应过程，并实时分析数据

11.各孔的光交叉≤0.5%

12.样品通量：96孔，且支持单管、八联管、96孔板。

13.升降温方式：采用Peltier热循环器

14.工作条件电源：220V（±10%），50Hz（±10%）温度：15-30℃相对湿度：10-80%

15.配置要求：

1)实时荧光定量PCR仪主机×1台

2) HP主流配置台式电脑(HP 303B /VIA U2257 1.6G/1G(1*1G: DDR3 1066)/500G/NOFDD/DVD刻录/Linux/1-1-1)18.5' LCD Monitor 18'5宽屏显示器3-3-3)×1台

3)分析软件×1套

4)仪器安装测试预装板×1块

5)定量专用96孔板5块，定量专用透明8联管盖5小包(原装进口)

B包：梯度PCR 仪   2台

1.控制模式:标准模式、节能（绿色）模式两种可选

2.样品数:96个

3.温度范围: 0-105℃

4.热盖温度:30-110℃

5.显示精度:0.1℃

6.温度准确性:±0.1℃@55℃

7.温度均一性:<0.3℃@55℃

8.最大变温速率:5℃/s

9.温度梯度:有

10.梯度范围:30-105℃

11.梯度跨度:1-42℃

12.屏幕大小:7英寸800*480 LED背光 64K色

13.触模屏操作:有

14.程序个数:1296个

15.程序密码保护:有

16.断电保护:有，无时间限制

17.非均匀辅助加热系统—保证96孔实验的精准性

18.进口模块化全封闭电源:防尘、防潮

19.PPS材质--耐磨、绝缘、隔热

20内置环境温度传感器:灰尘、温度报警，延长仪器寿命

21.绿色模式:“常规”和“特殊情况”的选择

22.开盖、松热盖和解锁，上锁、压热盖和开关，都是一步完成；

23.采用笔记本阻尼轴，确保手感好、热盖稳固；

24.铜铝组合的散热器为温度的均一性提供更有力的保证；

25.内置80个叠形弹片和40个垫片，确保在升降温过程中，散热片与帕尔贴一直结合紧密均匀 ；

26.样品槽与压框之间用胶密封，防止冷凝水侵入仪器内部。

27.样品槽与散热片之间使用了密封圈，防止帕尔贴产生冷凝水。

28.热盖周边设有防潮圈，防止冷凝水产生。

29.帕尔贴四面封胶，防止帕尔贴内部产生冷凝水。

30.仪器内部温度传感器，积灰导致的“体温”升高第一时间报警。

31.涂布了保护漆的主板，杜绝短路现象。

32.仪器的主板涂布的高质量的保护漆，将电子元件全部浸泡其中并固化，电路板积灰不是问题。

33.风路的独特设计：前下进风，后上出风

34.冷热风的完全分离，无混杂，降低风扇运转噪音

35.无极变速风扇

36.散热风扇随着散热器温度不同自动调速，确保散热器温度稳定，降低噪音

37.除了能自行检测内部各路温度传感器以外，每次自检还对帕尔贴及热盖进行功能性检测、甚至还在实时检测仪器内部环境温度。

C包：活细胞成像系统    1台

1. 工作条件

1.1电力供应：220V（(10%），50Hz

1.2工作温度：18(C-26(C

1.3工作湿度：< 70% (20(C)

2. 技术规格

2.1 激发光光源

2.1.1长寿命固态光源，寿命≥10,000小时；

※2.1.2提供以下激发光（中心波长）：

390 nm（可激发DAPI,BFP），光纤出口能量>50 mW；

488 nm（可激发GFP, FITC），光纤出口能量>50 mW；

542 nm（可激发RFP, DsRed,TRITC），光纤出口能量>80 mW；

642 nm（可激发Cy5），光纤出口能量>40 mW；

激发光经光纤导入显微镜，通过光强探测器实时监测入射光强变化；

2.1.3不同激发光切换时间低于100微秒，快门开关时间≤ 20 微秒；

2.1.4未激发样品时光源自动关闭以节约光源寿命；

2.2 透射光光源

2.2.1 LED透射光源，寿命≥10,000小时；

2.3显微镜

2.3.1研究型倒置显微镜;

2.3.2激发光可提供科勒照明和集中照明两种照明方式，不同照明方式之间电动切换;

2.3.3可进行微分干涉（DIC）成像；

2.3.4配备10×、40×平场复消色差空气镜；20×长工作距离荧光透镜；60×平场复消色差物镜，数值孔径>1.4；并配备相应的微分干涉（DIC）棱镜。

※2.3.5高速电动滤光片组，包括一个外置的7位发射光转轮和一个6位目镜发射光转轮。多色成像时无需转动二分镜；

2.3.6双色荧光同时成像时，获取双色荧光图像（512像素×512像素）速度≥15帧/秒；

2.4  电动载物台

2.4.1 三轴一体电动载物台， X轴行程≥106 mm，Y轴行程≥70 mm

※2.4.2 Z轴步进≤5 nm，为了保证光路的稳定和准确，移动Z轴时物镜不发生移动；

2.5	红外自动对焦装置

2.5.1 扫描频率≥ 30 Hz；

2.5.2对焦时间≤ 100 ms；

※2.5.3对焦误差≤ 25 nm；

2.6	活细胞培养装置

5.6.1温控范围包括显微镜镜体、载物台和物镜；

2.6.2自动控温，温度控制范围：从室温到室温上38±1ºC；

2.6.3提供饱和湿度和5%二氧化碳浓度；

2.7  自动化控制台

2.7.1 可控制激发光和透射光的选择，光强调整；

2.7.2可控制电动载物台的移动并获取样品坐标信息；

2.7.3可控制样品图像的获取；

2.8同步化控制器

2.8.1独立的同步化控制器对显微镜系统所有硬件进行同步化控制，保证硬件系统长时间拍摄过程中稳定协调工作；

2.8.2提供至少4个额外的TTL出口用于外加设备控制；

2.9 CCD探测器

2.9.1单色CCD成像，1392×1040像素；

2.9.2像素面积6.45µm×6.45 µm；

2.9.3 绝对量子效率>60%（500-600nm）；

2.9.4暗电流≤0.001 电子/像素/秒；

2.9.5 10M Hz下读出噪音≤4.5电子 rms；

2.10软件

2.10.1 同步实现XYZ-λ（波长）-T（时间）-P（位置）活细胞成像的六维控制；

2.10.2能够进行基于对比度的自动聚焦；

2.10.3软件辅助聚焦；

2.10.4多点观察，每点的XYZ坐标均可独立控制；

※2.10.5能对运动细胞和悬浮细胞进行自动连续跟踪，以保证运动细胞和悬浮细胞在长时间连续观察中不脱离视野；

2.10.6三维重建；

2.10.7视频电影制作

2.10.8可根据具体成像条件获取物镜的实际点扩散方程，并转换为OTF文件；

2.10.9可根据物镜实际的点扩散方程进行实时2D反卷积和3D还原型反卷积；

2.10.10 可对Z轴的色差进行自动校准；

2.10.11荧光共振能量转移（FRET）和荧光淬灭恢复（FRAP）分析；

2.10.12 共定位分析；

2.10.13细胞内目标观测物的定量测定、量化参数列表和运动趋势/模式作图；

2.11 图像处理工作站

2.11.1 Linux 64位工作站专用操作系统；

2.11.2双至强四核CPU；

2.11.3 16GB内存；

2.11.4 250GB操作系统硬盘驱动器；3×500GB数据存储驱动器；

2.12显微镜操作

2.12.1 数字化操作系统，能在用户图形界面上完成显微镜镜的操作控制；

2.12.2 能比较方便地实现常用功能, 包括样品移动、切换激发光，改变光强，设置样品坐标，进行自动聚焦、细胞跟踪等。

2.12.3显微镜操作者可以根据需要拥有一套或多套状态参数，每套状态参数相互独立，并能够在使用过程中迅速切换调用。可设置任意多个用户，每个用户之间的参数设置应相对独立，同时还可以相互调用。

3. 配置要求

3.1 显微镜光学部件									 1套

3.2 四色长寿命激发光源	                                 1套

3.3红外激光自动对焦装置							1套

3.4CCD探测器							  1套

3.5环境控制箱							 1套

3.6同步化控制器                                         1套

3.7显微镜控制和图像处理工作站			  1套

3.8显微镜控制和图像获取、分析软件	  1套

3.9专业图像分析软件    1套

3.10其它运行和保养所需的全套标准备品备件、专用工具	1套

4. 技术文件

4.1 主机和附件装箱清单

4.2仪器使用说明和维护手册

4.3软件安装光盘

D包：无目镜大屏幕倒置数码显微镜   1台

1．工作条件

1.1 电压：输入100–240 V ，50–60 Hz；输出5VDC/4.15A。

1.2 工作温度：4℃-32℃

2．技术要求

2.1 光学系统：无限远光学校正光学系统，45mm等焦距离的RMS螺纹物镜。

2.2 物镜：标配4X Ph、10X Ph、20X Ph、40X Ph，可选配2X、最高可配100X，切换方便，物镜切换通过前方载物台下旋钮轻松实现，目镜内置倍数为17.3倍；对比方法：明场、相差；物镜盘位置数：4个。

2.3独立的数字显微镜系统，稳定的LED光源：独立的数字显微镜系统插电即用，无需调节；稳定的LED光源温度稳定、产热极少，可达5万小时使用无需维护，省去了传统需更换灯泡和保险丝的烦恼。

2.4 300万像素彩色CMOS，性能卓越。

2.5  12.1寸大屏幕LCD显示器（与显微镜一体）替代目镜。

2.6一键存储图像：带USB接口，一键即可存储图像，也可直接通过USB接口连接到电脑上，方便演示与讨论。

2.7  载物台通过右方的旋钮控制，可前后左右移动，移动精度高；适配器可适用固定不同样本容器，包括：培养瓶、培养皿、多孔板、载玻片（双片）。

2.8人性化的调焦旋钮，方便轻松：调焦通过位于载物台下方前沿两侧的大旋钮实现，旋钮大调节精细，旋钮触面摩擦强手感舒适，整体使用方便轻松。

2.9一体化设计，可以整体放入到超净台或生物安全柜内，方便各种细胞实验操作。

3.配置要求：主机＋4个物镜（4XPh ，l0XPh，20XPh，40XPH）＋机械载物台＋1个适配器

E包：

一、研究级智能倒置显微镜  1台

1. 主机

1.1 光学系统：无限远校正光学系统

1.2  具有明场，相差，荧光功能

1.3  6 位编码物镜转换器，可记忆光强、光阑

1.4  放大倍数：50-400X

1.5 调焦：带同轴粗,精调焦, 有上限停止位置，高精度微调旋钮（最小微调刻度单位不大于1微米）。内置防下滑结构。

1.6  观察镜筒：顶口，100%分光；

1.7  照明装置：12V100W卤素灯，内装式滤色镜。

1.8  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台行程127X83mm。

1.9  目镜：10X宽视野目镜，视野数为22mm，倾角30—45度可调。

1.10  聚光镜S28/0.55

1.11  带LCD 显示屏, 显示显微镜各种参数，有纠错功能。

1.12同品牌软件，可测量长度、面积、周长、直径和角度，可做图像叠加、拼图。

- 物镜：

5X (NA=0.12)

10X (NA=0.25)

L20XCORR0-2mm(NA=0.40)

L40XCORR0-2mm(NA=0.60)

3. 荧光

3.1 全自动6位旋转式荧光滤块转换

3.2  12档视场光栏，防荧光淬灭

3.3  5 档荧光光强调节

3.4   UV， B， G窄带荧光激发

3.5  120W长寿命2000小时荧光光源

4. 同品牌数码摄像头

4.1采用2/3吋CCD， 36位彩色

4.2分辨率1100万像素， 采集速度1280x960下18帧/秒

4.3曝光时间1ms –600s

4.4信噪比59分贝

4.5低于室温-20度制冷

5. 消耗品

5.1  12V100W卤素灯泡5个

5.2  120W荧光灯泡2个

二、研究级智能正置显微镜  1台

1. 主机

1.1 光学系统：无限远校正光学系统

1.2. 具有明场，荧光功能（各功能一键转换）

1.3  电动聚光镜，全自动科勒照明

1.4. 自动色温恒定，照相颜色不失真

1.5  全自动光强控制，自动孔径光阑，自动视场光阑

1.6 带LCD 显示屏，显示显微镜各种参数.

1.7  7 位编码物镜转换器，可记忆光强、光阑

1.8  放大倍数：50-1000X

1.9 调焦：带同轴粗,精调焦, 有上限停止位置，高精度微调旋钮（最小微调刻度单位不大于1微米）。内置防下滑结构。

1.10  观察镜筒：宽视野三目镜筒，能100%，0；50%，50%；0，100%分光；

1.11  照明装置：12V100W卤素灯，内装式滤色镜。

1.12  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

1.13  目镜：10X宽视野目镜，视野数为22mm；

1.14同品牌软件，可测量长度、面积、周长、直径和角度，可做图像叠加、拼图。

2.   物镜：平场复消色差物镜

5X(NA=0.15)

20X(NA=0.50)

40X(NA=0.75)

63X(NA=0.90)

100X(NA=1.40-0.70)

3. 荧光

3.1 全自动5位旋转式荧光滤块转换

3.2  12档视场光栏, 防荧光淬灭, 提高CCD信噪比

3.3  5 档荧光光强调节

3.4   UV， B， G窄带荧光激发

3.5  120W长寿命2000小时荧光光源

4. 同品牌数码摄像头

4.1采用2/3吋CCD， 36位彩色

4.2分辨率1100万像素， 采集速度1280x960下18帧/秒

4.3曝光时间1ms –600s

4.4信噪比59分贝

4.5低于室温-20度制冷

5. 消耗品

5.1  12V100W卤素灯泡5个

5.2  120W荧光灯泡2个

三、研究级解剖显微镜（一）  1台

- 研究级体视显微镜，总放大倍率达到120倍。

- 光路设计：CMO校正立体镜式光学设计；整体复合消色差系统；所有组件进行最优化组合的APO无限远轴向、径向双重色差校正。

- 光学主体：连续变倍比≥16.5：1。

- 可实现7.3-120X以上连续变倍观察（1X物镜下）

- 平场复消色差物镜：1XAPO物镜，分辨率450lp/mm，工作距离61mm。

- 目镜：10X/23mm

- 420mm调焦立柱

- 透射光底座，12V20W卤素灯照明，适于明场及斜照明，含日光片

- 反射光双鹅颈500mm冷光源照明

- 同品牌摄像头，分辨率300万像素，最大可实现700万像素， 采集速度2048x1536下12帧/秒

四、研究级解剖显微镜（二）  1台

- 光学主体：连续变倍比≥6：1。

- 可实现5-30X以上连续变倍观察（1X物镜下）。

- 1X物镜工作距离122mm。

- 最大物方视场46mm。

- 最大景深13.6mm。

- 目镜：10X/23mm。

- LED环形光照明，寿命约50000小时。

- 柔性臂支架，最大伸屈995mm。

五、普通倒置显微镜  1台

1、光学系统：无限远校正光学系统

2、可作明场、相差观察

3、物镜转盘：4位物镜转换器

4、调焦：粗微调同轴调节，张力可调，带限位装置，调焦步进1um

5、照明装置：LED冷光源照明系统，可达50000小时

6、载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台

7、聚光镜：长工作距离聚光镜，S40/NA0.45

8、目镜：10X宽视野目镜，视野数为20mm；

9、物镜：平场消色差物镜

4X, NA=0.10

10X, NA=0.25

20X, NA=0.30

40X, NA=0.50

F包：一、化学发光凝胶成像系统   1台

1主要用途

主要用于蛋白Western blot等的成像工作，可检测可见光、化学发光。

2技术指标

2.1采用二级peltier制冷的超制冷CCD分辨率，最低温度可达-60℃

2.2高灵敏度、高分辩率CCD, 分辨率： 2048 x 2048, 物理像素420万，非像素合并或软件插值；.

2.3 像素大小：7.4×7.4 μm

2.4 灰阶：16 bit，65,535灰阶

2.5 动态范围：>4.6 OD

2.6 量子效率：>58%,450 nm

2.7 Binning：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5，6×6，7×7，8×8，8个级别

2.8光学系统：高亮镜头f/0.95，高灵敏度，保证从样品上收集最多的光。

2.9 曝光时间：0.5秒至24小时

2.10 光源系统：标配落射白光

2.11 暗箱：双重保护暗箱，实现最大化避光

2.13 载物平台：滑动式抽屉，方便胶体的放置和清洁

2.14成像面积：14cm×18cm

2.15规格：W35×L32×H64cm，19kg

2.16软件系统

2.16.1 图像获取软件

一键操作的图像获取软件，显示饱和像素。全自动曝光系统，自动检测到最微弱的条带，同时生产最优质的图像。还可以通过落射白光定位胶体和maker成像，成像的marker可以与发光的条带直接叠加起来。针对未知染料发光性质，有连续多张成像功能，以选择合适的拍照时间和曝光时间。也可自定义照相机的参数设置，并保存以备下次调用。

2.16.2 图像分析软件

专业分析软件，对系统进行自动控制，并采集，优化，定量，并定性及定量分析图象。自动准确的条带识别，易于后期手动处理；在成像过程中有多种过滤功能，如旋转、反转、反置等操作工具；数据可输出到MS Excel中。

2.16.3 文档管理软件

文档管理软件记录和组织非常方便，在任何位置保存、添加、更新文件，图像，数据，笔记，评论等。

二、普通凝胶成像  1台

1主要用途

主要用于核酸和蛋白凝胶等的成像工作

2技术指标

2.1 130万像素CMOS相机，分辨率1280×1024 Pixel；

2.2 位深：16bit，灰阶65536；

2.3 镜头：高亮度镜头（0.95F 16mm）包括微镜头技术，可以收集所有的激发光，最大限度的减少凝胶变形，获得最佳清晰图像；

2.4 滤光片：配备橙色滤光片，确保95%的光转移，适合核酸的观察；

2.5 抽屉式透射台，紫外和白光抽屉均可完全抽出，防止交叉污染，更换清洗方便；兼容紫外和白色可见光双光源，标配白光和312nm紫外双抽屉；

2.6 内置专用开关盒，保证在门打开时自动关闭紫外灯，使用户免受紫外线辐射

2.7 USB2.0进行数据传输，直接将图像从照相机传送到电脑中，无信号损失

2.8 凝胶获取软件

2.8.1自动设置照相机，存有最佳照相机预设，快速产生高质量的图像，用户也可自定义照相机的参数设置，并保存以备下次调用；

2.8.2 可通过点击鼠标编程预设相关参数，整个图像获取程序只需几秒种；

2.8.3 预设紫外和白光最佳成像参数，还可根据实验特点设定并保存成像参数以便调用；

2.8.4 功能强大全兼容的软件可保证快速准确的获取图像和分析结果，点击按纽自动切换到凝胶分析软件，用户可完全自己控制常规敏感度和数字输出；

2.8.5 拥有一套自动去污、划痕和灰尘修正工具。正向、反向旋转图像，时时放大图像，TIFF文件格式选项；修补图像过滤污物，图像可选择16Bit和8Bit格式保存；

2.9 凝胶分析软件：专业分析软件，对系统进行自动控制，并采集，优化，定量，并定性及定量分析图象；

2.9.1 1D分析：单键点击自动分析目标区域，自动条带识别，即使是变形凝胶，也能准确计算分子量；

2.9.2 自动准确的条带识别，易于后期手动处理；

2.9.3 在成像过程中有多种过滤功能，如旋转、反转、反置等；

2.9.4 可保存所有目标数据，兼容BMP，PNG，TIF，JPG和DIB格式文件；

2.9.5 数据可输出到MS Excel，Star Office中。

G包：

一、微量离心机    3台

1、技术指标：

1.1控制系统：微处理器

1.2驱动系统：直驱无碳刷电机

1.3快速的加减过程

1.4不平衡检测：SMARTSpin智能系统

1.5最高转数：14800rpm  最大离心力:21000g

1.6加速选择：9

1.7减速选择：10

1.8最大离心时间：1-99分钟+连续离心

1.9噪音（dBA）：≤56

1.10其他功能：第三方认证的ClickSea防生物污染密封盖

1.11 Sorvall简单方便的操作面板

1.12具有转头自锁功能，可更快的更换转头。

1.13多种转头可供选择：

微量转头24(1.5/2.0ml ‘ClickSeal’气密性转头

血比容转头

微量转头36x0.5ml

双排微量转头18x2ml/0.5

ClickSeal’气密性PCR条板转头4x8

PCR条板转头8x8

2、配置

2.1主机标配24*1.5/2.0ml微量转头（带防生物污染转头盖）

二、微量冷冻离心机  2台

1、技术指标：

1.1控制系统：微处理器

1.2驱动系统：直驱无碳刷电机

1.3快速的加减过程

1.4不平衡检测：SMARTSpin智能系统

1.5最高转数：14800rpm  最大离心力:21000g

1.6加速选择：9

1.7减速选择：10

1.8最大离心时间：1-99分钟+连续离心

1.9噪音（dBA）：≤50

1.10其他功能：第三方认证的ClickSea防生物污染密封盖

1.11 Sorvall简单方便的操作面板

1.12具有转头自锁功能，可更快的更换转头。

1.13温度设定范围：-9℃到+40℃

1.14多种转头可供选择：

微量转头24(1.5/2.0ml ‘ClickSeal’气密性转头

血比容转头

微量转头36x0.5ml

双排微量转头18x2ml/0.5

ClickSeal’气密性PCR条板转头4x8

PCR条板转头8x8

2、配置

2.1主机标配24*1.5/2.0ml微量转头（带防生物污染转头盖）

三、台式冷冻离心机  2台

1、技术指标：

1.1最大离心容量：4×400ml

最高转速（rpm）：15,200rpm

最大RCF（×g）：25,830×g

1.2控制系统：微处理器

1.3驱动系统：直驱无碳刷电机

1.4转头锁定机制：Sorvall Auto-Lock III转头自锁，一键式取放转头，安全便捷

1.5不平衡检测：Sorvall SMARTSpin智能系统

1.6 Sorvall程序：6个快捷程序

1.7 温度设定范围：-10℃到40℃

1.8 预冷功能： 有，快捷预冷程序

1.9 制冷系统： 无CFC制冷剂

1.10瞬时离心

1.11加速选择：9

1.12减速选择：10

1.14最大离心时间：9小时59分钟+连续离心

1.15噪音（dBA），于水平转头最高转速时：＜55*（TX-400转头）

1.16其他功能：第三方认证的ClickSea防生物污染密封盖，语种选择，电子式门锁

1.17最大消耗功率（W）：1400

1.18最大热输出（BTU/h）4776

2 配置

2.1主机一台

2.2  M-20深孔板转头一个（最高转速：4000rpm，最大容量：6块标准酶标板或2块深孔板）

2.3 水平转头一个（最高转速：5000rpm，4*400ml，一次可离心50ml尖底管16个，15ml尖底管36个）

2.4  圆形吊篮一套价格

2.5  水平转头50ml尖底管适配器一套价格

2.6  水平转头15ml尖底管适配器一套价格

2.7  30*2ml角转头一个（最高转速：15200rpm，最大容量：30*2ml）

四、落地高速冷冻离心机    1台

1.技术参数

1.1多种碳纤转头可选（碳纤转头保修15年）

1.2转头自锁方式：Auto-Lock转头自锁，带Auto-ID瞬时转头自动识别，简便了实验设定，无需担心转头过速或转头事故。

1.3第三方认证的ClickSea防生物污染密封盖

1.4最高转速：24,000转/分；转速控制精度:	±25转/分

1.5最大离心力：68,905×g

1.6最大容量：4×1,000毫升

1.7温度:

1.7.1温度设定范围:	-10℃至+40℃

1.7.2温度控制精度:	±2℃

1.8时间控制	 0~99小时，及连续运行（hold）

1.9 加减速控制

1.9.1加速控制:	9级加速控制

1.9.2减速控制:	10级减速控制

1.10具有GMP/GLP数据管理，USB接口，便于下载运行数据。

1.11控制系统:	液晶触摸屏控制界面

1.12可创建保存99个程序。

1.13内置用户培训教程，包括操作指导视频和快速使用手册

1.14可选择密码保护进行用户权限管理，适用于多用户的环境。

2.配置:

2.1  主机一台

2.2  8*50ml角转头一个（容量：8×50 毫升; 转速：24,000rpm，最大离心力：68905×g）

2.3  6*250ml角转头一个（容量：6×250 毫升; 转速：14,000rpm，最大离心力：30240×g）

2.4  6*500ml角转头一个（容量：6×500 毫升; 转速：12,000rpm，最大离心力：24471×g）

五、甩板离心机   1台

可以离心各种96孔板：PCR板、酶标板、深孔板等

大力矩无刷电机驱动，静音运行

微电脑控制，数字显示时间和转速

快速升降速度

最高转速2000rpm，最大相对离心力600×g

瞬时离心功能按键（Spin）

体积小巧，整机重量不到12公斤

安全门锁，开盖自动停机

1.参数指标：

1.1最高转速：2000rpm

1.2最大离心力RCF ：600g

六、可编程半导体制冷金属浴   2台

透明压紧盖，防止样品管在样品座内的转动

模块的孔内形状与试管完全嵌合，保证样品温度的准确性

更宽广的温控范围: -4℃~105℃

更快的升降温速度：最快>15℃/分钟

更多的样品数量，兼容96孔PCR板

三段编程自动运行

具有暂停功能

大屏幕显示，编程一目了然

多段控温定时编程功能，使用方便灵活

1.参数指标：

1.1温度控制范围  -4˚C~105˚C

1.2 温度控制精度  0.1˚C

1.3温度准确性误差  (25˚C~90˚C) ≤±0.5˚C

1.4温度均匀性误差  ≤±0.5˚C

1.5升温速率  >12˚C/分钟（最快15˚C/分钟)

1.6降温速率 >15˚C/分钟（从100˚C下降到25˚C)>5˚C/分钟（从25˚C下降到4˚C）

七、强力板式震荡混匀仪    1台

更高的混匀速度，更大的混匀力度，更宽的适用范围，尤其适用于深孔板

强力混匀：对所有样品板均可到达1800rpm的混匀频率

可编程的间歇式振荡，达到更好的反应效果

点动混匀功能

样品架橡胶夹层设计，防止样品管转动功能

更大的混匀直径(3mm)，更大的混匀力

平面二维混匀技术，防止样品溅射

直流无刷电机，更长的使用寿命

1.参数指标：

1.1 速度控制范围：250 - 1800rpm

1.2时间控制范围：1m-9h59m

1.3间歇振荡时间：1s-9m59s

1.4振荡直径：3mm

八、生物安全柜    2台

1.技术参数

1.1带遥控器：无线遥控操作, 可在安全柜内控制一切进程. 不需要将手伸出来更改参数, 不需要更换手套了!

1.2完全人体工学设计, 工作面内的一切操作和参数一目了然.

1.3专利技术的电动升降气密玻璃门, 可完全阻止污染物的进入和逃逸. 遥控操作, 防结雾、防刮蹭表面. 该玻璃门可完全打开, 便于内部清洁.

1.4最新设计的气流监测系统自动调节进气, 派气和层流的状态, 为样品和操作者提供最大程度的保护.

l.5凹陷式工作台面，屏蔽泄漏的液体。

l.6二级生物安全柜，适用于1至3类危险生物或其它样品的处理，工作台面宽度1800mm

l.7过滤效率：HEPA-H14过滤器，满足EN1822标准，对直径0.3μm的颗粒过滤效率达 99.999%。

l.8气体循环方式：30%外排 70%内部循环。

l.9滤器类型：H14 HEPA滤器,满足EN1822标准

l.10过滤效率：≥99.999%(0.3微米颗粒)

l.11自动报警系统：气流监测器及不正常气流报警，玻璃门位置报警

l.12密闭系统：玻璃门放下后,内外环境完全隔离.系统断电也不影响其密封性.电动前玻璃门(专利技术)

l.13歇手架(专利技术)：按照人体工学设计的专利技术歇手架使您可长时间工作,同时保证气体流动特性

l.14侧边：两侧边采用透明玻璃, 工作视野更开阔

l.15适用2人同时操作。

2．配置

2.1  生物安全柜柜体，支架，紫外灯，电源

九、恒温可叠放摇床  1台

1 技术参数

1.1 转速：15-500rpm

1.2 轨道半径：1,9cm

1.3 最大承重：22.7kg

1.4 温度范围：RT-15℃至60℃

1.5外部尺寸：81.3cm×57.2cm×55.9cm

1.6运输重量：96.2kg

1.7 37℃条件下，控温精度为±0.1℃

1.8 37℃条件下，温度均一性±0.5℃

1.9 保持震荡均匀，可保证连续24小时高速、稳定地运转

1.10 通过旋钮调节速度，LED数字显示器，可以清晰地读取温度

2.配置：

2.1主机一台

2.2通用平板一个

2.3 夹具套件1套

十、液氮罐（一）   1台

1.技术参数

1.1宽口罐颈设计，易于取放样本；
1.2 高强度、轻型铝质罐本，3年真空保用期；
1.3 盖体设计严谨绝热性能佳；
1.4 液氮容量：≥184 L；
1.5 瓶颈：21.5cm；
1.6 液氮挥发率：≤0.99L/天；
1.7 普通工作天数：≥185天
1.8 冷冻架数:≥ 4 ；
1. 9可储存样品1.2ml/2.0ml冻存管总数：≥6000。
2配置清单：
2.1、原装进口液氮罐体一个
2.2、原装进口冷冻架  （标配4个）

十一、液氮罐（二）    2台

1.技术参数

1.1每个提桶含冻存条数：20
1.2 液氮容量：≥34.8L；
1.3 瓶颈：8.8cm；
1.4液氮挥发率：≤0.18L/天；
1.5普通工作天数：≥193天
1.6 提桶数量:≥ 6 ；
1.7可储存样品1.2ml/2.0ml冻存管总数：≥630。
2配置清单：
2.1、原装进口液氮罐体一个
2.2、原装进口提桶  （标配6个）

十二、恒温培养箱  2台

1.	工作条件

1.1	电源	230V/50Hz

2.	技术规格

2.1	工作容积：104升

2.2	搁板标准数量/最大数量：2/16

2.3	层架最大荷载：25kg

2.4	内部材质和结构：不锈钢材质,全部圆角

2.5温度控制范围：环境温度+5~105℃

2.6	空间温度偏差at37℃：±℃0.6

2.7	温度误差	0.1℃

2.8	可调风扇速度，适合应用相关气流。

2.9	重量kg：56

2.10对流技术：双重对流

十三、卧式超低温冰箱   1台

- 技术参数：  卧式

  - 容量：566.3升（2英寸冻存盒不少于396个）

  - 温度控制范围：-50至-86摄氏度度

  - 中央信息处理中心，包括微处理控制器和监控系统

  - 127mm原位发泡聚氯脂保温层结合三联点门密封条提供更持久的保温时间及更好的温度均匀性

  - 25mm后接入端口，可连接外部探头或仪器

  - 不锈钢内壁，防止生锈结霜

  - 配备新型易滚2英寸锁定脚轮，简化安装和移动

  - 可选配CO2后备制冷系统

  - 可选配内置图标温度记录仪或数字数据记录仪

十四、立式超低温冰箱 1台

- 技术参数： 立式

  - 容量：490升（2英寸冻存盒不少于320个）

  - 温度控制范围：-50至-86摄氏度

  - 工业级密封双压缩机，杜邦高效环保制冷剂

  - 齐眼线高度的中央信息处理系统，包括微处理器和监控系统

  - 127mm厚度原位发泡聚氯脂保温层结合三层门密封条，提供更持久的保温时间及更好的温度均匀性

  - 真空压力平衡口，便于快速再次打开箱门

  - 分隔内门设计科减少冷空气损失，并提高开门温度恢复速度

  - 单手操作门把手，兼容挂锁，并可选配独特钥匙锁

  - 高/低电压自动补偿系统及电涌保护装置，适合中国的宽电压需要

  - 可选配CO2及LN2后备制冷系统、图标温度记录仪及水冷系统

十五、二氧化碳培养箱    6台

1、工作条件

1.1电源：220-240V/50-60Hz

1.2环境温度：0℃-40℃

1.3运输及储存环境温度：-20℃~40℃

2、技术规格

2.1用于组织及细胞的培养

2.2加热方式：气套式

2.3工作容积：150升

2.4搁板数量标准：3不锈钢搁板

2.5内部材质和结构：电抛光不锈钢材质,全部圆角

2.6温度控制范围：环境温度之上3~55℃

2.7温控精度：±0.1℃

2.8温度均匀度：±0.4℃

2.9二氧化碳控制范围：0~20%

2.10	二氧化碳控制精度：±0.1%

2.11	湿度：≥95% RH

2.12	自动报警：过温,CO2浓度,电源

2.13	灭菌：90℃自动湿热灭菌功能，有效杀灭细菌,真菌,孢子,支原体等微生物(独立机构认证)

2.14	过饱和湿度恢复时间：12分钟

2.15	CO2监测器：专利技术TCD，自动调零校准功能，保证CO2浓度的长期稳定

2.16	自动水位报警系统：保证维持过饱和湿度

2.17互动式控制接入巡航器（触摸屏）可记录培养环境的变化，显示报警信息

2.18  无水盘底盘水库装置不仅可以快速恢复箱内湿度，还减少了普通培养箱中水盘与底部内表面接触所产生的受污染的可能。

3．配置

3.1  主机一台 单箱，不锈钢内胆，TCD传感器，220V，50/60Hz

H包：无标记实时细胞功能分析仪   1台

一、主要用途	实时无标记细胞分析仪可以实现对各种贴壁细胞的检测，主要包扩细胞迁移和浸润检测、各种化合物对细胞的毒性检测、细胞间共培养检测、细胞的生长增殖检测、细胞粘附和伸展检测、受体介导的信号通路检测等。系统的动态监测保证了细胞的瞬时响应及长时效应的获取。实时无标记细胞分析仪的检测灵敏性和预测性，实时数据采集特性，检测周期的短期及长期检测优势。

二、工作条件	      输入电压：+5 VDC

功率消耗：1W

三、技术指标

1.	※检测原理：微电极、细胞阻抗检测

2.	※检测方式：实时连续的细胞检测

3.	※标记方式：无需标记物，细胞无损伤

4.	※检测环境：仪器可以长期放在二氧化碳培养箱内

5.	※电阻检测范围：10欧姆到5千欧姆

6.	电阻检测偏差（系统误差）：± (1.5% + 1 Ω)

7.	重复性：99.2%

8.	※检测通量：同时检测3 x 16个样本

9.	检测周期：秒～天/周

10.	测试信号: 测试频率10, 25, 50 kHz, 22 mV rms ± 20%,  直流偏置<5 mV

11.	细胞共培养：可以完成细胞间的相互作用实验

12.	细胞迁移：可以完成细胞迁移实验

13.	细胞浸润（侵袭）：可以完成细胞浸润实验

14.	检测过程：全自动无需人员值守

15.	数据处理：可以对任一检验时间点的数据进行分析

16.	数据导出：任意导出图表和Excel数据

17.	通讯: USB 转RS232（波特率: 57600 bps）

四、基本配置

DP 工作站 1套

操控电脑预装软件 1台

E-Plate 16, 6 x 6  3箱

E-Plate VIEW 16, 6 x 6  3箱

CIM Plate 16，6 x6  3箱

E-Plate Insert 16, 1 x 6   3盒

I包：

一、电子天平（一）  1台

高对比显示屏(HCD)

全自动校准技术(FACT)
高分辨率称量技术(HRT)
内置日期和时间功能
动态图形显示(SmartTrac)，直接显示天平已使用的称量范围
多达3个功能键(SmartKeys)，可直接调用预设的称量应用程序
可在全量程范围内去皮
抗过载保护
保护的平衡配置

16个称量单位切换

环境适配器
保护罩(终端)
内置多种称量应用程序：计件称量、百分比称量、动态称量、检重称量、自由因子、统计功能、配方称量、总和计算
变量程专利设计(DeltaRange)和双量程(DualRange)设计，满足客户对不同样品的称量需求
具有多种语言：德语、英语、法语、西班牙语、意大利语、波兰语、捷克语
规格：
最大称量值42/120g
可读性0.01/0.1mg
重复性(标准差)0.002/0.008mg
线性0.15mg

二、电子天平（二）    1台

1.最大称量范围:120 g；
2.可读性：0.0001 g；
3.下挂称量钩 
4.单模块传感器(MonoBloc) 
5.抗过载保 护 
6.内置日期时间功能 
7.可自由设置应用程序的快捷键 
8.菜单保 护功能 
9.所有型号提供: 
10.可在全量程范围内去皮 
11.直接连接 
12.重复性(s)：0.1mg；
13.线性误差：0.2mg；
14.秤盘尺寸(mm)：Φ90；
15.环境适配器 
16.直接传输至Excel等开放式应用程序。传输过程自动开始，无需其它辅助软件。 
17.明亮的背亮显示屏 
18.清晰的背亮液晶显示屏，轻松读取称量结果。 
19.背亮液晶显示屏 
20.按键触发的内置砝码校正 
21.塑料保 护罩 
22.外形尺寸(W×D×H)(mm)：290×192×329； 
23.标准配置: 内置单模块传感器(MonoBloc)和按键触发的内置砝码校正

ML104内置多种称量应用程序：计件称量、百分比称量、动态称量、检重称量、自由因子、统计功能、配方称量、总和计算，内置RS232通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备。同时可将称量结果

三、电子天平（三）   1台

最大称量值220

可读性0.001

重复性0.001

线性误差0.002

称盘尺寸120		
1.电子天平坚固的金属机架结构和加固的机身实现过载保护，高品质材质确保始终如一地获取准确的结果
2.电子天平完美的称量技术确保快速与准确的称量结果，内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求。采用自动内部校准技术
3.电子天平界面直观，简单易用。可直接进入多种内置应用程序和日常校准。圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松
4.电子天平醒目的背光显示屏能够显示超大数字，在所有工作环境中都能轻松读取
5.电子天平坚固耐用在日常操作中防尘防水，从而延长了电子天平的使用寿命 
6.电子天平极短的稳定时间：快速获得准确可靠的称量结果，明显提高日常称量操作的效率；
7.电子天平耗电量最大降低50%：具有显著的降低能耗特点；
8. 超大的高对比度LCD显示屏：背光显示屏保证在任何工作环境中都能轻松读取；
9.电子天平SmartOperation智能操作：5个类似触屏手感的按钮快捷调用所有内置应用程序和校正菜单 ，提供卓越的使用体验。

四、pH机计     1台

1.产品介绍

具有紧凑型人体工程学设计和高性价比的特点

可进行多达三点校准,可储存多达99组测量数据，并且带有RS232接口,可连接参比电极，mV/ORP测量模式，仪表自检功能，自动终点识别和自动缓冲液识别。提供理想的经济可靠的实验室pH测量方案。五个清晰简明的按钮可用于测量的开始和结束或查询最近一次校准数据。

清晰的显示屏可以同时显示读数，温度，终点模式以及各种有用的符号。这些可以便于快速测量和校准。

技术指标

mV范围	-1999 to 1999

mV相对精确性	± 1

mV分辨率	1

pH范围	0.00 to 14.00

相对pH精度	± 0.01

pH分辨率	0.01

电源	外接电源

温度精度°C	± 0.5

温度范围°C	0.0 to 100.0

温度分辨率°C	0.1

显示器	LCD

校准	多达3点校正，4组预设缓冲液

简短描述	基础型pH和mV/ORP测量仪

接口	RS232

数据储存	99组

温度补偿	ATC和MTC

五、pH机计    1台

简短描述	测量pH、mV/ORP的通用仪器

pH范围	-2.000至20.000

pH分辨率	用户可选择：0.001 / 0.01 / 0.1

相对pH精度	± 0.002

mV范围	-2000.0至2000.0

mV分辨率	用户可选择：0.1 / 1

mV相对精确性	± 0.2

温度范围°C	MTC: -30.0至130.0ATC: -5.0 to 130.0

温度精度°C	± 0.1

显示器	TFT color 4.3 inch

电源	外部电源9-12V/10W

J包：纯水器   1台

1.工作条件

1.1  电源:220V/50Hz.

1.2  环境温度:5-35℃.

1.3  自来水进水压力:0.5-6.0Bar.

2.主要用途

2.1 精密分析仪器用水.

2.2 分析试剂及药品配置,稀释.

2.3 毒理学研究,环保实验分析.

2.4 细胞培养,分子生物学实验.

2.5痕量和超超痕量分析.

3.技术指标

3.1该系统为纯水及超纯水一体化机,以自来水为进水,由自来水预过滤组件,RO膜,预处理柱,超纯化柱,水箱,0.22μm终端过滤器，超滤柱，漏水检测器等组成.

3.2 纯水产水水质

3.2.1离子截留率:                       97%-98%（使用新RO膜时）

3.2.2有机物（分子量＞200道尔顿）截留率:>99%

3.2.3颗粒和微生物截留率:　              >99%

3.2.4系统可监测和显示反渗透膜的截留率.

3.2.5 产水量:                            8升/小时

3.2.6配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光100升水箱,水箱具有液位显示控制模块.

3.3 超纯水产水水质

3.3.1电阻率:	                       18.2 MΩ﹒㎝@25℃

3.3.2总有机碳(TOC):	                <5ppb

3.3.3直径大于0.22μm的颗粒物数量:   <1/ml

3.3.4微生物:                         <1cfu/ml

3.3.5热源:						      <0.001Eu/ml

3.3.6产水量:	                        2升/分钟

3.4超纯水电阻池常数：0.01cm－1

3.5 超纯水可定量取水.

※3.6系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率

3.7超纯水部分具有185nm紫外灯，用于降低产水TOC水平；纯水部分可选配254nm紫外灯，用于杀灭细菌，以保证进入水箱的纯水水质；

3.8取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能。可选配具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率）的远程取水器

3.9取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求

3.10带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。

3.11全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准，

3.12 自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。

4.系统配置:

4.1主机系统                           1

4.2自来水预处理组件                   1

4.3预处理柱                           1

4.4超纯化柱                           1

4.5 60升PE水箱                       1

4.6水箱空气过滤器                     1

4.7系统清洗药片                       1

4.8 0.22微米终端过滤器                 1

K包：高压灭菌器   1台

1.工作条件

1.1环境温度 5 - 40°C 室温

1.2 湿度最高可达 80%

1.3 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下

2.主要技术指标

2.1  腔体容量：有效腔体容积: 50 L（内部容积: 58 L）

2.2  电导法全自动低水位传感器，水位低于一定值自动报警停机，无需从外部人工观察

2.3  分离式温度传感器：与加热圈分离，实时探测腔内实际温度，不受加热圈温度影响

2.4  开盖方式: 脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作

2.5  开盖防护系统，防止蒸汽释放喷溅伤人，气体从2侧释放

2.6  配2级可调风扇制冷（容器冷却风扇）缩短一半冷却时间，121度降温到97度只需12分钟（容积3L水，室外温度25度）

2.7  双孔平衡式压力控制系统：可做样品消解等试验，保证样品压力均匀

2.8  灭菌：105℃ -135℃(0.019-0.212MPa)

2.9  加热：45－104℃ (0 to 0.015Mpa)

2.10  保温：45－ 95℃

2.11 最大操作压力：0.263MPa

2.12 温度显示方法：数字式

2.13 压力显示：压力表

2.14 加热功率：2.0 kW

2.15 安全装置：全自动电导液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀

2.16 时间显示范围：灭菌、加热1－ 99 小时, 1－ 999分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置 1－ 99小时/固定到 4 小时

2.17 延时启动功能：可设置1-99小时自动启动

2.18温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性

2.19 明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）.指示灯光颜色变化

2.20 多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度.包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等

2.21 独立控制按钮, 更清晰的操作界面和数字

2.22主体尺寸：410W x 477 Dx 970H（mm）立式

2.23 带投标产品生产企业的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）

三、交货时间：合同签订后3个月。

四、交货地点：招标人指定地点。

五、技术支持及售后服务：

- 上述参数中有具体要求的按上述要求执行，无具体要求的保修期1年；

- 一收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，2到4个工作日到达用户现场进行维修；

- 卖方负责设备终身维修；

- 在中国大陆具有维修服务站及维修备件库；

# 第4章  投标函格式和

# 投标保证金格式

投 标 函

致：大连机械设备成套公司

根据贵方为                        项目招标采购货物及服务的投标邀请                 （招标编号），签字代表                 （全名、职务）经正式授权并代表投标人

（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式    份。

- 开标一览表

- 投标价格表

- 按投标须知要求提供的全部文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为人民币：               元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

  - 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物的投标总价为   ：包，（同时用文字和数字表示）美元（/人民币）；供货期：

  - 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

  - 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 其投标自开标日起有效期为        个日历日。

  - 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

  - 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

  - 我方保证遵守DCZ20131156号招标文件中“投标人须知”第32条关于中标服务费的规定。

  - 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：      年      月      日

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标保证金

致：大连机械设备成套公司

本支票，汇票或现金作为                         (投标人名称、地址)对大连机械设备成套公司第        号招标文件的             采购项目招标中提供的投标保证金。

投标人法定代表人或其授权代表签字：

年      月      日

# 第5章  投标报价表

附件一             投  标  报  价  表（   包）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称及技术规格、型号 | 数量 | 原产地、品牌 | 交货单价 | 运保费 | 其他 | 投标总价【项3×（项5+项6+项7）】 |
|  |  |  |  | 货物单价5a | 安装调试、培训等技术服务费5b | 合计 5c |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：

- 货币单位：美元（/人民币）/万元。　　                　　　　　　　　　　　　　投标人法定代表人或其授权代表签字：

- 如果单价和总价不符时，以单价为准。

- 项5c是5a、5b之和。　　　　　　　　　　　　　                    投标人公章：

- 项6运保费是指投标人须知第10条投标报价第2款规定的费用。

- 项8的合计为投标总价，其转入到第4章投标函格式中。　　　　　　　   　 日　　　　期：

附件二  投标报价货物技术规范偏离表

设备主要技术指标、运行性能和响应程度说明表

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 投标响应 | 投标产品响应程度（高于/满足/偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

# 第6章  资格证明文件

资格证明文件

1  企业法人营业执照副本（复印件）

2  法定代表人身份证明文件（复印件）

3  税务登记证（复印件）

4  投标人资格声明（见格式）

5  法定代表人授权书（见格式）

6  技术文件（文字资料、数据、图纸、说明书、检验报告的彩页等）

7  合法有效经销授权书（证明文件）

备注：

（1）投标人如具有厂家直接出具的授权书，须提供加盖投标人公章的复印件。

（2）投标人如具有总代理出具的授权书，除须提供总代理对其出具的授权外。还应当提供生产厂家给总代理的授权书作为证明，须提供加盖投标人公章的复印件。

（3）投标人如具有授权资格的授权单位（除生产厂家或总代理之外）出具的授权书，除须提供该授权单位对其出具的授权外，还应当提供从生产厂家直到授权给该授权单位的各级授权书作为证明，须提供加盖投标人公章的复印件。

8  所投产品近三年内的销售业绩（以供货合同复印件为准）

9  其它

（1）最近三年本公司牵涉的主要诉讼案件（如有）

（3）其它说明事项（如有）

投标人资格声明

- 名称及其它情况：

  - 制造厂家或经销商名称：

  - 地址：

  - 成立和/或注册日期：

  - 主管部门：

  - 企业性质：

  - 职员人数：

一般工人：

技术人员：

（7）近期资产负债表（到        年      月      日止）

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 资金来源：

自有资金：

银行贷款：

- 资金类型：

生产资金：

非生产资金：

- 制造投标货物的设施及其它情况

  - 关于制造投标货物的设施及其它情况

工厂名称地址    生产的项目    年生产能力    职工人数

  - 本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件：

制造厂家名称和地址                  主要零部件名称

3.制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：

- 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址                        销售项目

出口销售额：

- 近3年的年营业额：

年份          国内           出口             总额

- 易损件投标人的名称和地址：

部件名称                     投标人

- 有关开户银行的名称和地址：

- 其它情况：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：      年     月     日        制造商名称：

授权代表签字：

授权代表的职务                      电话号：

公章：

传真号：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                    的                    公司的                             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权

（单位）的                       （被授权人的姓名、

职务）为本公司的合法代理人，就                        项目的投标、谈判、签约、履约的所有事宜，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年        月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字：

被授权人职务：

单位名称、盖章、电话：

地址：

开标一览表

招标项目：大连医科大学重点学科建设项目设备采购

招标编号：DCZ20131156                                    年   月   日

| 包号 | 投标总价 （美元/人民币/万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标人公章：

注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。

如开标一览表内容与投标文件内容不符，以开标一览表内容为准。

评分标准

| 序号 | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分项名称 | 满分分值 | 评分标准 |
| 1 | 价格 | 报价得分 | 40 | 报价得分＝（所有有效报价供应商的最低报价/报价供应商的报价）×价格项满分分值 |
| 2 | 技术部分 | 技术指标 | 50 | 满足招标文件技术要求中全部指标，得基础分30分 | 完全满足招标文件要求得30分，标注“※”负偏离每一项扣3分，其他负偏离每一项扣1分，扣至0分为止。 |
|  |  |  |  | 产品性能情况：产品成熟性、稳定性 （5分） | 根据产品成熟性、稳定性打分（满分5分）。 优：5分；良：3-4分；中：1-2分； |
|  |  |  |  | 产品性能情况：产品先进性、可靠性 （5分） | 根据产品先进性、可靠性打分（满分5分）。 优：5分；良：3-4分；中：1-2分； |
|  |  |  |  | 产品的质量及关键零部件质量（5分） | 根据所投产品及产品的关键零部件质量情况进行打分： 优：5分；良：3-4分；中：1-2分。 |
|  |  |  |  | 产品实现的主要功能（5分） | 根据所投产品实现的主要功能：主要实现功能优于招标文件要求：5分；主要实现功能满足招标文件要求：3-4分；主要实现功能不满足招标文件要求，0分。 |
| 3 | 商务部分 | 售后服务 | 8 | 1.售后服务综合能力0-8分：根据供应商提供的维修或授权维修机构分布情况、人员结构、服务制度等由专家进行评审打分。 优：售后服务方案优于招标文件要求，方案完全可行，得6-8分； 良：售后服务方案完全满足招标文件要求，得3-5分； 差：售后服务方案完全不满足招标文件要求，得0分； |
|  |  | 业绩 | 2 | 每提供一个投标人的近三年同类项目业绩得0.5分，满分2分。（以签订的合同为准） |
| 合计 | 100分 |

注：

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）售后服务承诺优的。

4、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。

二、保密要求

1. 从开标时起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

2  除招标文件的有关规定外，从开标时起到授予合同时止，投标人不得就有关投标的任何事项与招标人联系。

3  投标人试图影响招标人在评标、比较或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

三、有关说明

以上所有证件均须以原件或副本原件为证明支持（投标文件中放入复印件），但不保证查看所有投标人的所有原件。